  - Część  ogólna

- Nazwa  zamówienia

„Zwiększenie potencjału retencyjnego w rejonie Zagłębiowskiego Parku Sportowego i Parku Środula” w ramach zadania pn.: „Wykorzystanie wód opadowych na terenie gminy Sosnowiec”

- Inwestor

Gmina Sosnowiec, Aleja Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec,

reprezentowana przez:

Miejski Zakład Usług Komunalnych

ul. Plonów 22/1

41-200 Sosnowiec

- Zespół projektowy

mgr inż. Michał Namysłowski

mgr inż. Jarosław Tustanowski

  - Przedmiot  specyfikacji

- Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

  - Roboty  przygotowawcze

- Roboty pomiarowe

- Roboty ziemne

  - Roboty  zasadnicze

- Budowa zbiornika

- Budowa kanalizacji deszczowej

- Budowa oświetlenia

- Wykonanie elementów małej architektury

- Wykonanie nawierzchni

- Wykonanie nasadzeń

  - Wspólny  Słownik  Zamówień  (CPV)

- 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

- 45000000-7 – Roboty budowlane

- 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

- 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

- 45112710-5 – roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

- 71421000-5 – Usługi wkomponowywania ogrodów w krajobraz

- 45255600-5 – Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

- 45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

- 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

- 45233220-7 – Roboty w zakresie nawierzchni ulic

- 45233222-1 – roboty w zakresie chodników

- 45233140-2 – Roboty drogowe

  - Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót budowlanych

Oznaczenia:

ST – ogólna specyfikacja techniczna,

SST – szczegółowa specyfikacja techniczna.

Spis treści

ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE str. 1-22

SST-01 TYCZENIE TRASY I ODTWORZENIE PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH str. 23-31

SST-02 ROBOTY ZIEMNE str. 32-49

SST-03 WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE str. 50-63

SST-04 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ str. 64-74

SST-05 BUDOWA KANALZIACJI DESZCZOWEJ str. 75-84

SST-06 WYKONANIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY str. 85-90

SST-07 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW str. 91- 97

SST-08 WYKONANIE HUMUSOWEANIA I OBSIEWU str. 98-105

SST-09 WYKONANIE NASADZEŃ str. 106-114

SST-10 BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO str. 115-126

SST-11 BUDOWA OŚWIETLENIA str. 127-138