Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„KaNaD” Michał Namysłowski

ul. Kwiatowa 10, 41-902 Bytom

kanad@kanad.pl,

tel. 691 736 695

NIP: 627 – 270 – 02 – 17

Nazwa inwestycji:

"ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU RETENCYJNEGO W REJONIE ZAGŁĘBIOWSKIEGO PARKU SPORTOWEGO I PARKU ŚRODULA" W RAMACH ZADANIA PN: "WYKORZYSTANIE WÓD
 OPADOWYCH NA TERENIE GMINY SOSNOWIEC"

Adres inwestycji:

Miasto Sosnowiec,

Park Środula, ul. 3 Maja

41-200 Sosnowiec

KATEGORIA GEOTECHNICZNA – II, Warunki gruntowe  - proste

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO – VIII, XXVI

DZIAŁKA: 2941; 2932; 2925; 3391; 2940; 2939; 3385; 3386; 3387; 3388; 3389/2; 3390/1; 3495/3- OBRĘB NR 10.

Inwestor:

Gmina Sosnowiec, Aleja Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec,

reprezentowana przez:

Miejski Zakład Usług Komunalnych

Ul. Plonów 22/1

41-200 Sosnowiec

Zakres opracowania:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

| Specjalność | Projektant – imię i nazwisko, nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Drogowa (projektant) | mgr inż. Michał Namysłowski SLK/7052/PWBD/16 upr. do proj. w spec. drogowej bez ograniczeń |  |
| Instalacyjna (projektant) | mgr inż. Jarosław Tustanowski SLK/6085/PWBS/15 upr. do proj. w branży instalacyjnej bez ograniczeń |  |

30.07.2020r.

PROGRAM

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

"ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU RETENCYJNEGO W REJONIE ZAGŁĘBIOWSKIEGO PARKU SPORTOWEGO I PARKU ŚRODULA" W RAMACH ZADANIA PN: "WYKORZYSTANIE WÓD
 OPADOWYCH NA TERENIE GMINY SOSNOWIEC"

Adres inwestycji:

Miasto Sosnowiec,

Park Środula, ul. 3 Maja

41-200 Sosnowiec

Zamawiający:

Gmina Sosnowiec, Aleja Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec,

reprezentowana przez:

Miejski Zakład Usług Komunalnych

Ul. Plonów 22/1

41-200 Sosnowiec

CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

45000000-7 - Roboty budowlane,

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

45112710-5 – roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych,

71421000-5- Usługi wkomponowywania ogrodów w krajobraz.

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji,

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne.

45233220-7 – Roboty w zakresie nawierzchni ulic,

45233222-1 – roboty w zakresie chodników,

45233140-2 – Roboty drogowe,

Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego:

Część opisowa	5

1.1.	Definicje, skróty	5

1.2.	Lokalizacja inwestycji	6

1.3.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia.	7

Ogólny opis zakresu inwestycji	7

1.4.	Szczegółowy opis inwestycji	9

Stan istniejący	9

1.5.	Technologia wykonania naturalistycznego zbiornika retencyjnego	22

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy.	28

1.6.	Wymagania ogólne	28

1.7.	Wykonawca jest zobligowany uwzględnić m.in. następujące elementy/parametry zawarte w koncepcji:	28

1.8.	Wymagania w zakresie ochrony środowiska	30

1.9.	Wymagania w zakresie czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia Placu Budowy	30

1.10.Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	30

1.11.	Wymagania w zakresie materiałów szkodliwych dla otoczenia	30

1.12.Wymagania w zakresie ochrony własności prywatnej	31

1.13.Wymagania w zakresie ograniczania niedogodności związanychz Robotami	31

1.14.Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higiena pracy	31

1.15.Wymagania w zakresie znajomości i stosowania przepisów	32

1.16.Wymagania w zakresie ochrony i utrzymania robót	32

1.17.Nieruchomości	32

1.18.Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe	33

Ogólne wytyczne projektowe	33

1.19.Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe	34

1.20.	Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	34

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych	34

Wymagania ogólne	34

Materiały wyjściowe do projektowania	36

Materiały archiwalne i warunki	36

Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy	36

Materiały do badań i prac projektowych	36

Tryb realizacji inwestycji	36

Projekt docelowej organizacji ruchu- fakultatywnie	37

Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami	37

Szczegółowość opracowań projektowych	38

Szata graficzna	38

Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych	39

Wymagania dla nadzoru autorskiego	39

Nadzór Zamawiającego i Zamawiającego nad procesem projektowym	39

Harmonogram prac projektowych- jeśli dotyczy	40

Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym	40

Dokumenty Projektu	41

Weryfikacja i zatwierdzanie dokumentacji przez Zamawiającego	41

Płatności	42

Wymagania w zakresie materiałów	42

Wymagania w zakresie sprzętu i środków transportu	43

Wymagania w zakresie kontroli robót	43

Wymagania w zakresie odbiorów	46

Płatności	51

1.21.	Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych	52

Informacje wstępne	52

Wymagania dotyczące placu budowy	52

Wymagania dotyczące konstrukcji	53

Wymagania dotyczące instalacji	53

Wymagania dotyczące wykończenia	53

Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu	53

Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.	54

1.22. Przygotowanie terenu budowy.	54

1.23. Wymagania materiałowe.	54

1.24. Wymagania w zakresie ochrony środowiska.	54

1.25. Wymagania funkcjonalne.	55

1.26. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu.	55

1.27. Wymagania dotyczące wykończenia	55

1.28. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej.	55

1.29. Inne ustalenia.	55

1.30. Szacunkowe Koszty Inwestycji.	56

Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego.	56

1.31. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.	56

1.32. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.	56

1.33.	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem wykonaniem zamierzenia budowlanego	57

1.34.	Inne posiadane informacje i dokumenty, niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych	57

1.35.	Drogi publiczne	58

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem zamierzenia budowlanego.	58

1.36.	Akty prawne	58

1.37.	Normy	60

# Część opisowa

## Definicje, skróty

PFU - Program Funkcjonalno - Użytkowy.

Zamawiający (zwany też Inwestorem) – Gmina Sosnowiec, Aleja Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, reprezentowana przez: Miejski Zakład Usług Komunalnych, ul. Plonów 22/1, 41-200 Sosnowiec.

Wykonawca – podmiot realizujący niniejsze zamówienie publiczne, obejmujący wszystkie osoby fizyczne i podmioty zatrudnione do realizacji Zamówienia, w tym do projektowania i dostawy wszelkich materiałów, sprzętu, ekspertyz, konsultantów, itp.

Oferta – oznacza oferta złożoną przez Wykonawcę, na podstawie której podpisana jest Umowa na realizację niniejszego zamówienia publicznego.

Projektant – Zatrudnione przez Wykonawcę podmioty działające w zgodzie z polskim prawem budowlanym, które wykonają projekt budowlany i projekty wykonawczy i wszystkie inne dokumenty i projekty niezbędne do realizacji ukończenia budowy i oddania inwestycji do użytku.

Kontrakt – Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na zaprojektowanie i wybudowanie obiektów budowlanych, wraz ze wszystkimi załącznikami, w tym niniejszym PFU.

Zamówienie – zestaw czynności, których wykonanie przez Wykonawcę przewiduje SIWZ oraz Kontrakt zawarty między Zamawiającym a Wykonawcą.

Inwestycja – przedsięwzięcie inwestycyjne wchodzące w skład Zamówienia.

STWiORB– Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Zbiornik wodny - zagłębienie terenu wypełnione wodą (w przeciwieństwie do cieków – wód płynących), obiekt naturalny, to np. morze, jezioro, staw, lub sztuczny — obiekt gospodarki wodnej utworzony przez budowlę piętrzącą (zaporę, jaz) lub przez wykorzystanie zagłębienia terenowego (np. wyrobiska po piasku lub węglu brunatnym); do sztucznych zbiorników wodnych są zaliczane także stawy utworzone przez groble oraz inne obiekty magazynujące wodę, np. zbiorniki wodne wodociągowe i przeciwpożarowe. Jest to także rodzaj budowli stanowiącej urządzenie wodne służące do kształtowania zasobów wodnych oraz służące jako element zrównoważonego systemu retencyjno - odwadniającego.

Projektowanie uniwersalne -  zasada równości i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz dostępności sfery publicznej, dóbr i usług dla wszystkich osób, niezależnie od ich stopnia sprawności, wieku, statusu rodzicielskiego czy szeregu innych uwarunkowań.

## Lokalizacja inwestycji

Miasto Sosnowiec,

Park Środula, ul. 3 Maja

41-200 Sosnowiec

Rysunek 1. Zbiornik wodny w Parku Środula (iStaw Florek), skrzyżowanie ul. 3 Maja i  Alei Księdza Franciszka Blachnickiego (Źródło: Geoportal)

## Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pn.: "Zwiększenie potencjału retencyjnego w rejonie Zagłębiowskiego Parku Sportowego i Parku Środula"  w mieście Sosnowiec na zlecenie Inwestora- Gminy Sosnowiec, Aleja Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, reprezentowanego przez Miejski Zakład Usług Komunalnych, ul. Plonów 22/1, 41-200 Sosnowiec celem: odtworzenia zbiornika wodnego położonego w Parku Środula przy ulicach 3 Maja i ks. Franciszka Blachnickiego wraz z nadaniem mu podstawowej funkcji retencyjnej dla terenów stanowiących Zagłębiowski Park Sportowy, budowy kanału odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z terenów Zagłębiowskiego Parku Sportowego do w/w zbiornika wodnego oraz zagospodarowania zbiornika i terenów przyległych do zbiornika wodnego wraz z nadaniem im dodatkowych funkcji- przyrodniczej i rekreacyjnej.

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od wad                    i usterek ścieżkę rowerową będącą kontynuacją istniejącej infrastruktury, oświetlenie ścieżki rowerowej usytuowanej wokół zbiornika wodnego, obiekty małej architektury, sieć odwadniającą oraz zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w zakresie architektury krajobrazu (nasadzenia roślinami hydrofitowymi, nasadzenia roślinami poprawiającymi estetykę terenu wokół zbiornika wodnego) na podstawie dokumentacji projektowej zrealizowanej przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego w zakresie zgodności z PFU i obowiązującym prawem.

Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU i dokumentów, do których PFU się odwołuje. Plan zagospodarowania terenu wokół zbiornika wodnego będzie zgodny z niniejszym PFU i będzie odwoływać się do niniejszego PFU i technologii jego wykonania.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), przygotowania oferty  oraz zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

### Ogólny opis zakresu inwestycji

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na odtworzeniu zbiornika wodnego, zlokalizowanego w Sosnowcu w rejonie ulic 3-go Maja oraz ks. Franciszka Blachnickiego, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki: nr 2941, nr 2932, nr 2925, nr 3391, nr 2940, nr 2939, nr 3385, nr 3386, nr 3387, nr 3388, nr 3389/2, nr 3390/1, nr 3495/3. Zbiornikowi nadana zostanie podstawowa funkcja, polegająca na retencjonowaniu wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu stanowiącego obiekty ZPS. Dodatkowo, w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika planuje się wykonanie zagłębienia pod filtr mineralno-roślinny oraz zagłębienia pod zbiornik przelewowy.

Wody opadowe i roztopowe z terenu ZPS w kierunku zbiornika wodnego planuje się odprowadzić systemem kanalizacyjnym: podziemnym zamkniętym oraz na końcowym odcinku naziemnym otwartym (koryto), włączonym do systemu kanalizacji deszczowej ZPS. Miejsce wpięcia się do systemu kanalizacyjnego ZPS przewiduje się za zbiornikiem retencyjnym (wylot zbiornika retencyjnego ZPS na rzędnej 282,25 m). Przewidywana długość kanału wynosi ok 280 mb (kanał zamknięty) +20 mb (kanał otwarty).

Przedmiot zamówienia przewidziany jest w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj".

Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

- odtworzenie zbiornika wodnego położonego w Parku Środula przy ulicach 3 Maja            i ks. Franciszka Blachnickiego w Sosnowcu, poprzez przebudowę istniejącego zbiornika i wykonanie szczelnego, retencyjnego zbiornika wodnego; dodatkowo, w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika planuje się wykonanie zagłębienia pod filtr mineralno-roślinny oraz zagłębienia pod zbiornik przelewowy,

- budowie kanału zamkniętego i koryta otwartego doprowadzającego wody opadowe i roztopowe z terenów ZPS do w/w zbiornika wodnego,

- budowie kanału odprowadzającego nadmiar wody ze zbiornika do istniejącego kolektora kanalizacyjnego,

- wykonanie ciągów pieszo-rowerowych wokół zbiornika i ciągów biegnących równolegle do ulicy Blachnickiego z materiałów przepuszczających wody opadowe i roztopowe,

- wykonanie oświetlenia ciągów pieszo-rowerowych wokół zbiornika i ciągów biegnących równolegle do ulicy Blachnickiego,

- zagospodarowanie zbiornika i terenów przyległych do zbiornika wodnego: obsadzenie zbiornika wodnego, filtra mineralno-roślinnego, zbiornika przelewowego, odpowiednimi gatunkami roślin, obsadzenie terenów otaczających zbiornik wodny i teren parkowy odpowiednimi gatunkami roślin,

- zagospodarowanie przestrzeni obiektami małej architektury: ławki, kosze na odpady, itp.

- wykonanie przebudowy oraz przełożenia kolidujących elementów infrastruktury podziemnej w razie takiej konieczności,

- wykonanie wycinki drzew obumarłych, suchych oraz będących w złym stanie na terenach przyległych do zbiornika wodnego,

- inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym.

W trakcie realizacji zamówienia należy wykonać wszelkie niezbędne czynności niezbędne do realizacji robót. Obejmować one będą budowę obiektów, instalacji tymczasowych (np. dróg technologicznych, zaplecza budowy, itp.), jak i uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń i uzgodnień dla wykonania tych obiektów tymczasowych.

Cena kontraktowa obejmuje wszystkie czynności, których obowiązek wykonania                   przez wykonawcę wynika lub może wynikać z niniejszego PFU. Obejmuje ona również opłaty i płatności jakie Wykonawca będzie zobowiązany ponieść na rzecz właścicieli nieruchomości, instytucji i organów, itp., w związku z realizacją zamówienia. Cena kontraktowa uwzględnia także wszystkie koszty wynikające z projektu budowlano-wykonawczego realizowanego wg technologii uwzględnionej w PFU.

## Szczegółowy opis inwestycji

### Stan istniejący

Park Środula mieści się w północno-zachodniej części miasta, przy końcowym fragmencie         ul. 3 Maja, pomiędzy osiedlem Środula, dzielnicą Zagórze, a ulicą gen. Zaruskiego o powierzchni około 45 ha. Położony jest na zboczu wzgórza ze sztucznym stokiem narciarskim o wysokości około 320,00 m.

W najbliższym sąsiedztwie projektowanego zbiornika wodnego powstaje Zagłębiowski Park Sportowy, w skład którego wchodzi stadion zimowy, stadion piłkarski i hala sportowa. W północnej części parku mieści się staw, który został przeznaczony do odtworzenia jako retencyjny zbiornik wodny. W stanie istniejącym okolica stawu jest mocno zalesiona i zakrzaczona, z dominującym otoczeniem naturalnej, nieuporządkowanej roślinności.

Podstawowe parametry istniejącego zbiornika wodnego

Przedmiotowy zbiornik wodny położony jest na południowy wschód od skrzyżowania ulicy 
3-go Maja z ulicą ks. Franciszka Blachnickiego. Zbiornik powstał najprawdopodobniej w latach 60-70 XX wieku poprzez utworzenie lokalnego zagłębienia pomiędzy nasypami drogowymi w/w ulic,          a naturalnym zboczem, dodatkowo nadsypanym w późniejszych latach na potrzeby stoku narciarskiego. Zbiornik o powierzchni ok. 0,5 ha posiada dość strome brzegi opadające na głębokość 1,0-1,5 m. Dno zbiornika raczej płaskie, łagodnie opadające w kierunku centralnej części. Rzędna dna zbiornika w najgłębszym punkcie – ok. 269 m. Rzędne brzegów – zmienne: ok 270,6-    272,4 m.

Dane ogólne zbiornika:

| Powierzchnia zwierciadła wody [ha] | 0,5 (max 0,6) |
| --- | --- |
| Średnia głębokość [m] | 0,8 zmienna |
| Maksymalna głębokość [m] | 1,8 zmienna |
| Szacunkowa pojemność zbiornika [m3] | 4000 |
| Długość linii brzegowej [m] | 329,7 |

W rejonie zbiornika wykazano w płytkim podłożu obecność osadów czwartorzędu, głównie piaski średnioziarniste, głębiej przechodzące w piaski gliniaste i gliny. W dnie wyschniętego zbiornika występują piaszczyste namuły do głębokości 1,0 m. Miąższość osadów czwartorzędu sięga kilku metrów, pod nimi zalegają wietrzeliny skał węglanowych reprezentowanych przez gliny zwięzłe i pyły z okruchami wapienia. Powierzchnię terenu do głębokości od ok. 1,5 do 3,0 metrów pokrywa natomiast warstwa współczesnych nasypów stanowiących mieszaninę piasków, glin i kamieni wapienia.

Istniejący zbiornik wodny zasilany był za pomocą betonowego kanału 600 mm prowadzącego wodę z terenów po drugiej stronie ul. Ks. Blachnickiego, kanał biegnie w poprzek                               ul. Ks. Blachnickiego (źródło wody zasilane było przez wody podziemne), z ujściem w postaci wylotu we wschodniej części zbiornika. Obecnie to źródło zasilania w wodę całkowicie zanikło z niewiadomych przyczyn.  W ramach doraźnych rozwiązań wykonano studnię w południowej części zbiornika z zamiarem uzupełniania wody w zbiorniku. Rozwiązanie to nie przyniosło rezultatów,      w efekcie zbiornik całkowicie wysechł, również w wyniku istnienia przepuszczalnego podłoża w dnie zbiornika.

Przepuszczalne dno zbiornika i infiltracja wód opadowych w niezawodnione grunty piaszczyste powoduje konieczność uszczelnienia jego podłoża, które winno być poprzedzone jego wyczyszczeniem z namułów (które mogą zostać ponowne wykorzystane przy kształtowaniu dna) oraz z elementów antropogenicznych – kamienie, gruz, itp.

Na planowanym terenie inwestycji brak jest istniejących urządzeń nadziemnych, oprócz dwóch slupów energetycznych i dwóch linii WN, występują natomiast urządzenia podziemne - kanalizacyjne, energetyczne, wodociągowe. Przez teren zbiornika przebiega kolektor kanalizacji deszczowej 1200 mm, prowadzący wody zanieczyszczone w kierunku rzeki czarna Przemsza. Należy ustalić głębokość posadowienia kolektora, w celu uniknięcia kolizji z projektowanym zbiornikiem wodnym. Nie wyklucza się istnienia niezinwentaryzowanych urządzeń i instalacji podziemnych. Prace ziemne należy prowadzić ostrożnie, istnienie instalacji sprawdzić na miejscu wykrywaczem lub za pomocą przekopów kontrolnych.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Środula-Park”, przyjętego uchwałą Nr 548/XLII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 
8 marca 2017 roku tereny zbiornika wodnego oraz terenów przyległych określono jako:

Da.29.WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych oraz

Da.25.ZP – tereny zieleni urządzonej.

Wobec powyższego planowane przedsięwzięcie nie narusza zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rysunek 2. Widok na istniejący zbiornik wodny w Parku Środula w kierunku ul. Ks. Blachnickiego, 
widoczny zbiornik zarośnięty trawami i trzcinami.  (Żródło: własne).

Rysunek 2. Widok na istniejący zbiornik wodny w Parku Środula 
w kierunku ul. 3 Maja  (Żródło: własne).

Rysunek 3. Widok na istniejący zbiornik wodny w Parku Środula 
w kierunku ul. 3 Maja , część środkowa zbiornika (Żródło: własne).

Rysunek 4. Widok na brzeg istniejącego zbiornika wodnego w Parku Środula 
od strony stoku narciarskiego, brzeg mocno zarościęty (Żródło: własne).

Rysunek 5. Widok na istniejący zbiornik wodny w Parku Środula 
w kierunku stoku narciarskiego, zbiornik mocno zarośnięty (Żródło: własne).

Rysunek 6. Widok na brzeg istniejącego zbiornika wodnego w Parku Środula od strony stoku 
narciarskiego, widoczna studnia służąca do zapewnienia dopływu wody (Żródło: własne).

Rysunek 7. Widok na otoczenie istniejącego zbiornika wodnego w Parku Środula od strony ul. 3 Maja ,
widoczne wysokie drzewa, część drzew uschniętych, do usunięcia (Żródło: własne).

Rysunek 7. Widok na aleję drzew w Parku Środula od strony ul. Ks. Blachnickiego ,
aleja biegnąca w kierunku zbiornika wodnego (Żródło: własne).

Rysunek 7. Widok na otoczenie istniejącego zbiornika wodnego w Parku Środula od strony 
ul. Ks. Blachnickiego , widoczny przebieg wydeptanej ścieżki, trawy i wysokie drzewa, (Żródło: własne).

Rysunek 8. Widok na otoczenie istniejącego zbiornika wodnego w Parku Środula od strony 
ul. Ks. Blachnickiego , widoczna ścieżka i początek alei drzew, (Żródło: własne).

Rysunek 9. Widok na otoczenie istniejącego zbiornika wodnego w Parku Środula od strony 
stoku narciarskiego w kierunku ul. 3 Maja , widoczna wydeptana ścieżka (Żródło: własne).

Rysunek 10. Widok na brzego istniejącego zbiornika wodnego w Parku Środula od strony 
skarpy ul. Ks. Blachnickiego , widoczny przebieg wydeptanej ścieżki (Żródło: własne).

Rysunek 11. Widok na brzego istniejącego zbiornika wodnego w Parku Środula od strony 
ul. 3 Maja , widoczny przebieg wydeptanej ścieżki oraz dwa słupy energetyczne WN (Żródło: własne).

Zbiornik wodny

Rysunek 12. Widok na stniejący zbiornik wodny w Parku Środula od strony stoku narciarskiego, 
po prawej widoczne ogrodzenie zbiornka retencyjnego do naśnieżania stoku (Żródło: własne).

Rysunek 13. Widok na istniejący zbiornik wodny w Parku Środula od strony 
ul. 3 Maja , widoczny zbiornik całkowicie zarośnięty trawami i trzcinami (Żródło: własne).

Zbiornik wodny

Rysunek 14. Widok istniejący zbiornik wodny w Parku Środula od strony ul. 3 Maja , widoczny 
chodnik ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy oraz początek wyciągu narciarski.ego. (Żródło: własne).

Stan projektowany

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na odtworzeniu zbiornika wodnego, zlokalizowanego w Sosnowcu w rejonie ulic 3-go Maja oraz ks. Franciszka Blachnickiego, Zbiornikowi nadana zostanie podstawowa funkcja, polegająca na retencjonowaniu wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu stanowiącego obiekty ZPS. Dodatkowo, w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika planuje się wykonanie zagłębienia pod filtr mineralno-roślinny oraz zagłębienia pod zbiornik przelewowy.

Przedsięwzięcie będzie składało się z trzech części polegających na:

- odtworzeniu zbiornika wodnego położonego w Parku Środula przy ulicach 3 Maja 
i ks. Franciszka Blachnickiego w Sosnowcu, wraz z nadaniem mu podstawowej funkcji retencyjnej dla terenów stanowiących Zagłębiowski Park Sportowy (ZPS),

- budowie kanału odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z terenów ZPS do w/w zbiornika wodnego,

- zagospodarowanie zbiornika i terenów przyległych do zbiornika wodnego wraz z nadaniem im dodatkowych funkcji przyrodniczej i rekreacyjnej.

Ponadto, w ramach przedsięwzięcia planuje się zagospodarowanie zbiornika wodnego i terenów wokół zbiornika w kierunku przyrodniczym i rekreacyjnym, tj.:

- obsadzenie zbiornika wodnego, filtra mineralno-roślinnego, zbiornika przelewowego, odpowiednimi gatunkami roślin,

- obsadzenie terenów otaczających zbiornik wodny i teren parkowy odpowiednimi gatunkami roślin,

- wykonanie ciągów pieszo-rowerowych wokół zbiornika i ciągów biegnących w Parku Środula, równolegle do ulicy Blachnickiego z materiałów przepuszczających wody opadowe i roztopowe, np. nawierzchnie żwirowe, kamienne, ziemne,

- wykonanie oświetlenia ciągów pieszo-rowerowych wokół zbiornika i ciągów biegnących równolegle do ulicy Blachnickiego,

- zagospodarowanie przestrzeni obiektami małej architektury: ławki, kosze na odpady, itp.

Dodatkowo planuje sią wykonanie prac towarzyszących :

- wykonanie przebudowy oraz przełożenia kolidujących elementów infrastruktury podziemnej w razie takiej konieczności,

- wykonanie wycinki drzew obumarłych, suchych oraz będących w złym stanie na terenach przyległych do zbiornika wodnego,

- inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym.

Z uwagi na bliskość ZPS i bliskość osiedli mieszkaniowych, uporządkowanie terenu oraz jego zagospodarowanie przyczyni się do podniesienia atrakcyjności Parku Środula, a zbiornik wodny będzie miejscem do spacerów i odpoczynku, dzięki projektowanej ścieżce rowerowej będącej kontynuacją istniejącej infrastruktury, obiektom małej architektury oraz zagospodarowaniu terenu wokół zbiornika w zakresie architektury krajobrazu (nasadzenia roślinami hydrofitowymi, nasadzenia roślinami poprawiającymi estetykę terenu wokół zbiornika wodnego).

Ze względu na lokalizację przy alejach spacerowych w parku zbiornik wodny będzie bardzo dobrze wyeksponowany. Nasłonecznienie zbiornika jest dobre i średnie, ze względu na lokalizację w zagłębieniu terenu, zacienioną częściowo drzewami, szczególnie przy brzegach zbiornika. Lokalizacja taka zapewni właściwe warunki wegetacyjne roślin hydrofitowych i pozwoli uniknąć nadmiernego wysychania w okresie letnim. Zapewniony będzie dobry dostęp do zbiornika wodnego przez osoby zajmujące się konserwacją i pielęgnacją roślin. Lokalizację odtworzonego zbiornika wodnego podano na planie sytuacyjnym.

Rysunek 15. Przykładowe rozwiązania. (Źródło: Platanus, GordoStudio, ogrodowisko.pl).

Przewiduje się wypełnienie zbiornika wodnego odpowiednim materiałem wg wskazań technologii właściwych dla naturalistycznego zbiornika wodnego oraz nasadzenie roślin hydrofitowych. Przed wypełnieniem materiałem należy przebudować zbiornik wodny poprzez: wybranie namułów, likwidację istniejącej studni do uzupełniania wody, wykonanie i ukształtowanie niecek pod filtr mineralno-roślinny, właściwy zbiornik (stawu), a także zbiornik przelewowy.

Należy wykonać kanał zamknięty i koryto otwarte doprowadzającego wody opadowe i roztopowe z terenów ZPS do w/w zbiornika wodnego oraz kanał odprowadzający nadmiar wody ze zbiornika do istniejącego kolektora kanalizacyjnego.

Parametry techniczne naturalistycznego zbiornika retencyjnego podano w części technologicznej opracowania.

  - Technologia wykonania naturalistycznego zbiornika retencyjnego

Naturalistyczny zbiornik retencyjny to zbiornik wypełniony wodą stojącą przez cały rok, który zatrzymuje i oczyszcza wodę pochodzącą ze spływów powierzchniowych. Nieodłącznym elementem takiego zbiornika są rośliny wodne, które nadają mu naturalny charakter i - przede wszystkim - wspomagają proces filtracji wody. Zazwyczaj zbiorniki retencyjne kojarzone są z wielkoprzestrzennym i obiektami inżynierii wodnej, podczas gdy mogą to być także niewielkie stawy. Urozmaicają one krajobraz i pozwalają na wprowadzenie do ogrodu gatunków związanych z siedliskiem wodnym.

Tworzenie takich stawów to obecnie bardzo ważne działanie. W procesie antropogenizacjl zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stu lat, wiele podmokłych miejsc odwodniono i osuszono, a naturalne zagłębienia terenu zasypywano, wskutek czego obecnie wiele gatunków małych zwierząt ma trudności ze znalezieniem miejsc rozrodu czy zaspokojenia pragnienia.

Naturalistyczny zbiornik retencyjny składa się z trzech elementów: filtru mineralno-roślinnego, właściwego zbiornika (stawu), a także zbiornika przelewowego.

Rysunek 16. Schemat budowy naturalistycznego zbiornika retencyjnego wraz z zjego elementami.

(Źródło: fundacja Sendzimira).

Głównym elementem zbiornika jest odpowiednio wyprofilowany wykop składający się z trzech części: zagłębienia pod filtr mineralno-roślinny, właściwego zbiornika (stawu) o stojącym lustrze wody oraz zbiornika przelewowego. Należy zwrócić uwagę na zachowanie proporcji między nimi 1:2:1 - staw powinien zajmować powierzchnię dwukrotnie większą od każdej z pozostałych części.

| Rodzaj materiału | Ilość na zbiornik o pow. 1000m2 | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| folia PVC o grubości minimum 1.2 mm lub geomembrana EPDM 1 mm | 1600 m2 | Ilość materiału potrzebnego do uszczelnienia dna stawu retencyjnego wylicza się ze wzoru: dł. materiału = dł. zbiornika + 2* jego głębokość + 2 * 50cm (zakładka na brzeg) szer. materiału = szer. zbiornika + 2x jego głębokość + 2 * 50 cm (zakładka na brzeg) |
| piasek na podsypanie pod zbiornik | 150 m3 | Najlepszy będzie piasek siany, pozbawiony kamieni. |
| agrowłóknina o gramaturze 300 | 1600 m2 | Rozłożona na piasku, chroni folię przed przebiciem. Rozmiar włókniny jest taki sam jak folii. |
| grys chalcedonitowy, tłuczeń dolomitowy, porowate grysy wapienne, o średnicy uziarnienia 2-8 mm | 85 m3 | Grysy wapienne wyłapują fosfor i trwale go wiążą, co zapobiega eutrofizacji zbiornika. Można zastosować inne materiały wykorzystywane w filtrach mineralno- roślinnych |
| żwir do stawu | 240 m3 | Najlepiej porowaty, można wykorzystać ten sam materiał co w filtrze roślinnym. |
| płaskie kamienie o średnicy 15-20 cm | 20 m3 | Kamienie użyte pomiędzy f Itrem mineralno-roślinnym a stawem właściwym, można także wykorzystać w innych miejscach jako element ozdobny. |
| kieszonki jutowe | 600 szt. | Rośliny w filtrze roślinnym sadzimy bezpośrednio w gruncie lub kieszonkach do zbiorników wodnych, ewentualnie bezpośrednio w dnie. Najlepiej nie stosować donic, ponieważ stanowią one często miejsce rozwoju niepożądanych glonów. |
| rośliny | 1800 szt. | Liczba roślin i ich rozstawa zależą od zastosowanych gatunków. Należy założyć, że cały filtr piaskowy i 1/3 powierzchni stawu właściwego powinny być obsadzone roślinnością. Do pomocy przy obliczeniu kosztów materiału roślinnego można przyjąć 6 sadzonek na 1 m2. |
| podłoże dedykowane do roślin wodnych | 1200 l | Na każdą roślinę sadzoną w stawie właściwym należy zarezerwować minimum 1 1 podłoża do roślin wodnych dopasowanego do wymagań danego gatunku. |

Filtr mineralno-roślinny

Wymagana głębokość zagłębienia pod filtr mineralno-roślinny wynosi ok. 50 cm poniżej poziomu terenu i 30 cm poniżej projektowanego lustra wody. W późniejszym czasie będzie on wypełniony drobnym grysem chalcedonitowym (patrz tabela z potrzebnymi materiałami). Filtr roślinny zatrzymuje wodę, dlatego powinien mieć taki kształt, by docierało do niego jak najwięcej wody pochodzącej ze spływu powierzchniowego. W filtrze należy umieścić rośliny jak dla zbiornika przelewowego, obsadzone roślinnością zbiorowisk mokrych łąk.

Zbiornik (staw) właściwy

Głębokość wykopu nie powinna być mniejsza niż 3 m. Brzeg wykopu pod staw powinien być ukształtowany ze spadkiem w stosunku 1:4 - na bardziej stromych brzegach żwir się osypuje. Poza tym zbiornik z takimi brzegami wygląda naturalnie i mogą z niego bezpiecznie korzystać zarówno małe zwierzęta, jak i dzieci. Jeśli jednak nie mamy takiej możliwości, warto ukształtować teren ze spadkiem wynoszącym minimalnie 1:2, wykorzystując przy tym budowę tarasową.

Rysunek 17. Rodzime gatunki, które nadają się do naturalistycznego zbiornika retencyjnego.

(Źródło: fundacja Sendzimira).

W celu zapewnienia naturalnego wyglądu zbiornika zamiast żwiru pod nasadzenia można wykorzystać matę z włókna kokosowego. Projektowane lustro stale stojącej wody powinno znajdować się 20-50 cm poniżej poziomu terenu. Pamiętajmy, że im głębszy staw, tym większa powierzchnia, ponieważ należy zapewnić łagodne spadki terenu.

Zbiornik przelewowy

To zagłębienie w terenie o głębokości 35 cm poniżej pierwotnego poziomu terenu i 15 cm poniżej projektowanego lustra wody, obsadzone roślinnością zbiorowisk mokrych łąk. Tutaj będzie przelewał się nadmiar wody ze stawu. Budową przypomina nieckę retencyjną.

Rysunek 18. Rodzime gatunki, które nadają się do zbiornika przelewowego.

(Źródło: fundacja Sendzimira).

Przygotowanie stanowiska dla roślinności

Przygotowane wykopy pod filtr mineralno-roślinny i staw właściwy oczyszczamy z gruzu i ostrych materiałów, które mogłyby uszkodzić folię i wypełniamy cienką (5 cm) warstwą piasku, na której następnie układamy agrowłókninę. Zadaniem tej ostatniej jest ochrona folii przed korzeniami roślin rosnących wokół zbiornika i przypadkową perforacją.

Następnie na ągrowłókninie układamy folię PVC lub PE. Krawędzie folii przyciskamy dużymi kamieniami. Granicę między filtrem a stawem właściwym układamy z płaskich kamieni. Wykop pod filtr mineralno-roślinny łączymy ze stawem właściwym za pomocą rur drenarskich.

Trzeciej części wykopu, zbiornika przelewowego, nie wyściełamy folią. Dzięki temu oczyszczona woda będzie mogła przesączać się w głębsze warstwy gruntu.

Nasadzenia roślin

Rośliny dobieramy w zależności od stanowiska. W filtrze oraz zbiorniku przelewowym sadzimy rośliny znoszące okresowe zalewanie, ale i okresy suszy. Rośliny sadzimy w sposób tradycyjny. Również właściwy staw obsadzamy roślinnością, w ilości nie mniejszej niż 1/3 powierzchni lustra wody. Mogą to być zarówno rośliny wynurzone, jak i podwodne, a także pływające swobodnie w toni wodnej. Rośliny w stawie właściwym sadzimy bezpośrednio na dnie lub w workach jutowych. Jutowe worki są materiałem ekologicznym i łatwiej je zamaskować niż plastikowe pojemniki. Należy pamiętać o stosowaniu właściwego podłoża do roślin wodnych na bazie skał wulkanicznych lub bentonitu, które pomagają w utrzymaniu odpowiedniej jakości wody. Posadzenie roślin w substracie torfowym może prowadzić do szybkiej degradacji i jakości wody
w zbiorniku. Na koniec w stawie właściwym rozsypujemy warstwę żwiru i kamieni, tak by zakryć
mało estetyczną folię.

Do nasadzenia należy wybierać tzw. rośliny hydrofitowe, które oczyszczają wodę oraz znoszą okresy suszy i zalewania. Zaleca się wykorzystanie roślin wieloletnich (bylin), by uniknąć corocznych nasadzeń, które naruszają warstwy drenujące. Kiedy podłoże do sadzenia roślin jest już przygotowane, należy je jeszcze dobrze ubić, by gwałtowny opad deszczu nie spowodował nierównomiernego osiadania. Następnie należy rozkładać sadzonki w doniczkach tak, by uzyskać pożądany efekt wizualny i równomierne obsadzenie roślin na całej powierzchni . Przed sadzeniem należy  pamiętać o rozluźnieniu bryły korzeniowej, jeśli jest silnie przerośnięta. Należy dokładnie ubić grunt wokół sadzonki, by miała dobry kontakt z podłożem. Należy podlać intensywnie sadzonki. Jeśli w trakcie podlewania grunt osiadł nierównomiernie, należy uzupełnić braki podłoża.

Napełnianie wodą

Po posadzeniu roślin zbiornik napełniamy wodą, do wysokości projektowanego lustra wody. Pamiętamy też o wlaniu znacznej ilości wody do filtra mineralno-roślinnego i zbiornika przelewowego, tak by zapewnić dobre ukorzenienie się roślin. Takie przygotowanie zbiornika retencyjnego jest niezbędne, by mógł on funkcjonować prawidłowo, nawet jeśli przez długi czas nie wystąpią opady deszczu.

Pielęgnacja zbiornika retencyjnego

Zbiornik retencyjny wymaga drobnych zabiegów pielęgnacyjnych przez cały rok.

Rysunek 19. Pielęgnacja zbiornika retencyjnego.

(Źródło: fundacja Sendzimira).

2. Materiały

Do realizacji projektu Wykonawca użyje materiałów i urządzeń spełniających minimalny standard opisany poniżej.

2.2. Rurociągi i armatura

- Kanały grawitacyjne wody deszczowej należy wykonać z rur i kształtek PVC-U SN8, z tworzywa litego, o połączeniach kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową, zgodnych z normą PN-EN 1401-1:2009. Wszystkie przejścia rurociągów pod przejazdami muszą być wykonane w rurze osłonowej.

- Materiały użyte do wykonania przewodów nie powinny mieć widocznych uszkodzeń na powierzchni zewnętrznej - wymiary i tolerancje winny być zgodne z odpowiednimi normami. Każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiału, oznaczenie szeregu, średnicy zewnętrznej w mm, grubości ścianki, daty produkcji, obowiązującej normy. Uszczelki powinny mieć powierzchnie gładkie, równe, bez zadziorów i wypukłości.

2.3.  Studnie na kanale deszczowym

- Wszystkie studnie inspekcyjne na kanale grawitacyjnym należy wykonać tego samego producenta co zastosowane rury kanalizacji grawitacyjnej. Studnie (kineta, kręgi, przykrycie) zakupić kompletne.

- Kineta powinna być wykonana z betonu dostosowana do przewodów kanalizacyjnych z PCV w układzie przelotowym lub połączeniowym. Dopływy i odpływy z końcem bosym do podłączenia rur PP, PVC wg DIN 19534 i PE-HD wg DIN 19537.

Na potwierdzenie jakości proponowanych urządzeń i zgodności z opisem przedmiotu zamówienie Wykonawca musi załączyć do oferty:

- parametry techniczne studni i rur na kanale grawitacyjnym - producent, atesty, deklaracje.

# Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy.

## Wymagania ogólne

Podstawę do sporządzenia Dokumentacji Projektowej i realizacji Robót Budowlanych będących przedmiotem zamówienia będą stanowiły warunki i wymagania zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno - Użytkowym, wydanych decyzjach administracyjnych oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące uzyskanie niezbędnych zezwoleń, pozwoleń, zgód, zgłoszeń i uzgodnień  oraz realizację robót budowlanych zgodnie z prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, zgłoszenia i uzgodnienia                      oraz realizację robót budowlanych Wykonawca uwzględni przygotowując ofertę i ujmie w cenie ofertowej.

Wykonawca zobowiąże się do zaprojektowania i wykonania przedmiotu umowy w zakresie w jakim wskazano w PFU z uwzględnieniem wszelkich prac towarzyszących.

## Wykonawca jest zobligowany uwzględnić m.in. następujące elementy/parametry zawarte w koncepcji:

- Realizacji projektu budowlanego, wykonawczego, a następnie realizacji budowyw oparciu o PFU i dokumentację projektową.

- Uszczegółowienia rozwiązań z PFU.

- Szczegółowych rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych.

- Inwentaryzacji zieleni- fakultatywnie.

- Wymogów wynikających z przepisów Prawa Budowlanego, Rozporządzeń, Ustaw oraz Norm niezbędnych do prawidłowego wykonania zadnia.

- Uzgodnień i pozwoleń zarządców terenu.

- Zalecenia Zamawiającego.

Wykonawca będzie zobligowany m.in. w zakresie:

- Przygotowania projektu budowlanego.

- Przygotowania projektu wykonawczego.

- Przygotowania STWiORB.

- Realizacji projektu budowlanego, wykonawczego, a następnie realizacji budowy w oparciu o PFU, zatwierdzony przez zamawiającego STWiORB
i dokumentację projektową.

- Uszczegółowienia rozwiązań z PFU.

- Szczegółowych rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych.

- Organizacji ruchu- fakultatywnie.

- Inwentaryzacji zieleni.

- Uzgodnień i pozwoleń zarządców terenu.

- Wymogów wynikających z przepisów Prawa Budowlanego, Rozporządzeń, Ustaw oraz Norm niezbędnych do prawidłowego wykonania zadnia, w tym do uzyskania prawomocnej decyzji zgłoszenia robót budowlanych.

- Przygotowania wizualizacji zadania w związku z dużą ilością prac zanikowych.

## Wymagania w zakresie ochrony środowiska

Wykonawca zobowiązany będzie respektować wszystkie warunki realizacji robót wynikające z przepisów prawa oraz decyzji, uzgodnień i zaleceń organów administracji  i zainteresowanych stron oraz wykona projekty i opracowania towarzyszące w zgodzie z tymi warunkami i wymogami

## Wymagania w zakresie czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia Placu Budowy

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie realizacji Robót aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, obiekty mostowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia, zieleń, pozostałe elementy wyposażenia drogi itp.).

## Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach, sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany na podstawie odpowiednich przepisów. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

## Wymagania w zakresie materiałów szkodliwych dla otoczenia

Wykonawca nie będzie używał materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia i takie materiały nie będą dopuszczone do użycia. Wszelkie materiały odpadowe użyte przez Wykonawcę do Robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów  na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

## Wymagania w zakresie ochrony własności prywatnej

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę znajdujących się w rejonie Placu Budowy instalacji napowietrznych, naziemnych i podziemnych. Uzyska on od odpowiednich instytucji będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. Wykonawca każdorazowo zobowiązany będzie powiadomić Zamawiającego, właściciela instalacji oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowanego właściciela instalacji  oraz (w zależności od potrzeb) władze lokalne, jak również będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca musi uwzględnić w Harmonogramie rezerwę czasową na tego typu zdarzenia.

Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Zamawiający nie będą ingerowali w takie porozumienia, o ile nie będą                      one sprzeczne z Kontraktem.

## Wymagania w zakresie ograniczania niedogodności związanychz Robotami

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności                dla okolicznych mieszkańców. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością. W celu wyjaśnienia zasadności ewentualnych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem robót sporządzi i uzyska potwierdzenie przez właścicieli inwentaryzacji stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej              w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Budowy, dokumentując stan techniczny tych obiektów. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują.

## Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działać zgodnie z Planem BIOZ. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dołoży wszelkich starań dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

## Wymagania w zakresie znajomości i stosowania przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować aktualne przepisy (w tym także                                   ich wchodzące w życie zmiany) wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy, wytyczne (w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące), które są w jakikolwiek sposób związane z robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny  za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robót.

## Wymagania w zakresie ochrony i utrzymania robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                                   i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy pozostawały w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu Odbioru Ostatecznego. W przypadku zaniedbania przez Wykonawcę utrzymania, Zamawiający ma prawo wydać mu polecenie prowadzenia robót utrzymaniowych, a Wykonawca ma obowiązek rozpocząć te roboty nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku prowadzenia robót w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych, odwodnienie wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie. Jeżeli                     na skutek zaniedbań Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek części budowli drogowej lub jej elementów, Wykonawca dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzając budowlę drogową lub jej element do zgodności z wymaganiami Kontraktu.

## Nieruchomości

Spis na stronie tytułowej.

## Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

### Ogólne wytyczne projektowe

Zaktualizowaną koncepcję Wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić z Zamawiającym.               Na podstawie zaktualizowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego Koncepcji Wykonawca opracuje Projekt Budowlany i Wykonawczy.

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do Koncepcji nie będzie stanowiło podstawy dla wydłużenia czasu na ukończenie robót.

- W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby dokonania w Dokumentacji Projektowej odstępstwa od obowiązujących warunków technicznych, rozstrzygnięcie co do sposobu dalszego postępowania będzie zależało od Zamawiającego – albo uzna argumentację Wykonawcy  i wyrazi zgodę się na złożenie wniosku do właściwego Organu Administracji Architektoniczno-Budowlanej w tej sprawie, albo Projektant będzie zobowiązany poszukiwać innego rozwiązania projektowego.

- Wszystkie części PFU oraz dokumenty i przepisy, do których PFU się odwołuje, traktowane są jako wzajemnie uzupełniające się. Gdziekolwiek zaistnieje wątpliwość, co do warunków i wymagań zawartych w różnych dokumentach, jako wiążące Wykonawcę należy uwzględnić warunki i wymagania bardziej rygorystyczne.

- Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania opracowań projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach Zamówienia.

- Zamawiający   uzyskuje   prawo   odpowiednio   do   używania  opracowań   projektowych.

#### Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Nie dotyczy.

#### Zasada uniwersalnego projektowania

Zrealizowany projekt umożliwi korzystanie z istniejącej infrastruktury osobom niepełnosprawnym, nie będzie stanowił bezpośredniej przeszkody w korzystaniu z chodników/ przejazdów.

#### Urządzenia obce

Wszystkie urządzenia branżowe będące w kolizji z projektowanym przebiegiem inwestycji (m.in. studnie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, telekomunikacyjnej, wpusty deszczowe, pokrywy sieci gazowej, wodociągowej, słupy energetyczne, telekomunikacyjne, oświetleniowe) należy zabezpieczyć bądź przebudować.

## Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe

Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe – nie dotyczy projektowanego obiektu          ze względu na jego specyfikę.

## Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

### Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

#### Wymagania w zakresie koniecznej dokumentacji

### Wymagania ogólne

Wykonawca realizujący inwestycję w systemie „zaprojektuj i wybuduj” we własnym zakresie opracuje wszystkie niezbędne do zrealizowania Zamówienia dodatkowe projekty 
i dokumenty.

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest opracować:

- dokumentację ustalającą geotechniczne warunki posadowienia,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- dokumentację formalną wraz z wnioskiem o zgłoszenie zamiaru wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę (w tym związaną z czasowym korzystaniem z terenu) właściwemu organowi w wymaganym zakresie,

- materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi,

- materiały do uzgodnień i zaktualizowaną koncepcję do uzgodnień z Zamawiającym,

- inwentaryzację geodezyjną,

- dokumentację do zgłoszeń, uzgodnień i decyzji,

- projekt budowlany wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami  i dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi,

- wizualizacje zadania ze względu na znaczną ilość prac zanikających,

- ewentualne	projekty	rozbiórek	obiektów	istniejących	(obiektów inżynierskich ogólnobudowlanych),

- projekt wykonawczy,

- przedmiar robót,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),

- instrukcje eksploatacji dla nietypowych rozwiązań projektowych (jeśli będą zastosowane),

- projekty wniosków o wszczęcie procedury egzekucji obowiązków wynikających                        z wydanych decyzji administracyjnych oraz towarzyszących im tytułów wykonawczych (jeśli będą potrzebne),

- projekty montażowe,

- inne projekty i opracowania wymagane przez Zarządców Infrastruktury

Wykonawca zobowiązany będzie opracować Specyfikacje Techniczne Wykonania                            i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). Wymaga się ich przygotowania dla każdego asortymentu Robót i przedłożenia ich wraz z projektem wykonawczym Zamawiającemu.   Przed przystąpieniem do realizacji odpowiednich Robót Wykonawca musi uzyskać ich zatwierdzenie ze strony Zamawiającego po uprzedniej weryfikacji STWiORB z jego strony pod względem zgodności z niniejszym Programem Funkcjonalno – Użytkowym oraz obowiązującymi przepisami. Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie będzie uprawniony do obniżania założonych w OST standardów (obniżać wymagań dla materiałów i robót, obniżać częstotliwości badań, zwiększać dopuszczalne przedziały tolerancji, ograniczać zakres realizacji odcinków próbnych, usuwać lub ograniczać treść zastrzeżeń, itp.).

W przypadku braku OST dla danego typu Robót Wykonawca opracuje STWiORB w ścisłym porozumieniu z Zamawiającym opierając się na zapisach odpowiednich norm,  a w przypadku ich braku na istniejących wytycznych i instrukcjach dotyczących tego typu Robót i związanych z nimi badań.

Wszystkie projekty muszą być sporządzone i sprawdzone (zgodnie z przepisami obowiązującego prawa) przez osoby posiadające właściwe uprawnienia.

### Materiały wyjściowe do projektowania

Materiały wyjściowe do wykonania opracowań projektowych stanowią:

- PFU,

- Opinie, uzgodnienia, warunki wydane przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy, miasta) dla terenów, na których zlokalizowane są ogrody deszczowe.

Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla dokładnego sprawdzenia Materiałów wyjściowych w celu zaznajomienia się ze stanem rzeczywistym przed złożeniem oferty.

### Materiały archiwalne i warunki

Wykonawca pozyska we własnym zakresie, miedzy innymi:

- materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji,

- warunki techniczne budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorów                     i zarządzających urządzeniami infrastruktury technicznej, potrzebne do wykonania opracowań projektowych.

### Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badan przy inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami Kontraktu, obowiązujących przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej.

### Materiały do badań i prac projektowych

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badan i prac projektowych które spełniają wymagania polskich przepisów, norm i wytycznych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych.

### Tryb realizacji inwestycji

W PFU zaproponowano użycie trybów realizacji inwestycji: wykonanie robót                                    na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę na terenach, gdzie obowiązuje i nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).

Wykonawca realizując koncepcję dokona analizy i wskaże ostatecznie tryby realizacji inwestycji w oparciu o jakie będzie przygotowywał i realizował inwestycję.

### Projekt docelowej organizacji ruchu- fakultatywnie

Nie dotyczy.

### Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami Kontraktu i Harmonogramem prac projektowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób aby zostały dotrzymane warunki określone w PFU i Kontrakcie.               W szczególności Dokumentacja Projektowa zostanie opracowana przez Wykonawcę                              w zakresie umożliwiającym wykonanie realizacji robót na jej podstawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne              i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane              z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w ustawie prawo budowlane oraz w ustawie  o samorządzie zawodowym.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny                   za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych  lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie Projektu Budowlanego oraz Projektu Wykonawczego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. Osoby sprawdzające Projekt Budowlany powinny posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, przez cały czas trwania Kontraktu.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków technicznych, decyzji, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego.

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie oraz utrzymanie w mocy, do czasu ostatecznego odbioru i otrzymania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i opinii rozwiązań projektowych.

### Szczegółowość opracowań projektowych

Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednia szczegółowością (dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień szczegółowości zależy głownie od celów jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie pojęcia „odpowiednia szczegółowość” w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego,  jest zadaniem Wykonawcy. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego.

Niezależnie od ustaleń własnych projektanta należy uwzględnić wymagania przepisów prawnych, w tym rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego oraz obowiązujących warunków technicznych.

### Szata graficzna

Wszystkie opracowania rysunkowe, opisowe i dokumenty wymaga się aby były opracowywane w języku polskim.

Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania rozporządzeń.

Ponadto wymaga  się,  aby  całość  Dokumentacji  Projektowej  została  opracowana                   za  pomocą oprogramowania komputerowego, a w szczególności:

- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word i w formacie *.pdf,

- obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel i w formacie *.pdf,

- dopuszcza się aby obliczenia specjalistyczne były wykonywane w innym programie niż kompatybilny z MS Exel pod warunkiem że wersje elektroniczne obliczeń, i ich wyniki będą przedstawiane w formacie *.pdf,

- części graficzne w formacie *.pdf, *.dwg, *.dgn,

Tekst Dokumentacji należy sporządzić zgodnie z zasadami języka polskiego tzn. poprawnie pod względem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy użyciu dostępnych formatów tekstu, takich jak wielkość czcionki, wyróżnienia, pogrubienia, kursywa itp.

Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzna opracowań projektowych.

Każde opracowanie projektowe będzie posiadało w szczególności stronę tytułową odpowiadającej specyfice zagadnienia, na stronie tytułowej umieszczone zostaną  w szczególności podpisy autorów i data opracowania.

Ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej wykonywanych w wersji drukowanej/papierowej i elektronicznej zapisywanych na dyskach CD/DVD, nie wliczając ilości egzemplarzy niezbędnych do zorganizowania procesu projektowego za który odpowiada Wykonawca zostanie określona przez Zamawiającego w odrębnym dokumencie.

### Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie materiały wyjściowe otrzymane w trakcie prac projektowych.

### Wymagania dla nadzoru autorskiego

Wykonawca – zgodnie z ustawa Prawo budowlane - jest zobowiązany sprawować nadzór autorski w czasie realizacji Robot Budowlanych na podstawie Dokumentacji Projektowej sporządzonej w oparciu o niniejsze PFU. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do:

- opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych                  w zakresie zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,

- niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wysokość wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego w Cenie Kontraktowej.

### Nadzór Zamawiającego i Zamawiającego nad procesem projektowym

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy wykonywany jest przez Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą.

### Harmonogram prac projektowych- jeśli dotyczy

Wykonawca sporządzi Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia zwany harmonogramem              i przedstawi go (oraz jego aktualizacje) Zamawiającemu do zaopiniowania  i zatwierdzenia. Dopóki będą trwały prace projektowe w jego skład wchodzić będzie Harmonogram Prac Projektowych zapewniający możliwości monitorowania postępu tych prac. Zatwierdzanie                       i aktualizacja Harmonogramu odbywać się będzie według procedur określonych w Warunkach Kontraktu.

W Harmonogramie Prac Projektowych Wykonawca musi uwzględnić:

- poszczególne elementy opracowań projektowych,

- kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne opracowania projektowe lub ich części,

- terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych takich jak m.in.: analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, czas na weryfikacje opracowań projektowych przez Zamawiającego – w wybranych przypadkach także z uzyskaniem zatwierdzenia ze strony Zamawiającego,

- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

- dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie oczekiwać Zamawiający.

Wykonawca w Harmonogramie Prac Projektowych powinien przewidzieć taki cykl prac projektowych, aby opracowania projektowe mogły być w miarę jednostajnie przekazywane               do akceptacji Zamawiającemu w ciągu całego okresu przeznaczonego na prace projektowe.

### Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania opracowań projektowych. System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel wykonawczy, laboratorium, sprzęt, transport i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań projektowych.

Wykonawca będzie przeprowadzać kontrole wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Kontrakcie.

Wymaga się, aby główny projektant uzyskał uzgodnienia od projektantów pozostałych branż uzgodnienia w celu eliminacji kolizji z innymi rozwiązaniami projektowymi. Potwierdzeniem w/w sprawdzenia będzie podpis projektantów innych branż złożony na zbiorczym planie zagospodarowania terenu.

Wykonawca zobowiązany jest sporządzać Raporty o Postępie Pracy. Dopóki będą trwały prace projektowe w jego skład wchodzić będzie sprawozdanie z postępu tych prac. W ten formalny sposób, niezależnie od kontaktów roboczych i spotkań Zamawiający będzie informowany o przebiegu prac projektowych. Ponadto Zamawiający będzie miał zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu kontroli wewnętrznej przez Wykonawcę.

### Dokumenty Projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca tworzy dokumenty projektu, które dokumentują przebieg procesu projektowego i kontroli przeprowadzanych  przez Zamawiającego i Wykonawcę, co musi być potwierdzone każdorazowym wpisem do Dziennika Projektu.

### Weryfikacja i zatwierdzanie dokumentacji przez Zamawiającego

Dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać                   będą weryfikacji ze strony Zamawiającego w zakresie ich zgodności z obowiązującym prawem i niniejszym PFU.

Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu wszelkie dokumenty do weryfikacji                    i od niego będzie otrzymywał uwagi i zastrzeżenia do dokumentów. Proces weryfikacji danego dokumentu (opracowania projektowego) będzie zakończony jego zatwierdzeniem przez Zamawiającego. Zamawiający będzie sprawował kontrolę nad postępem prac projektowych i na bieżąco weryfikował, sprawdzał kompletność i oceniał zgodność opracowań projektowych z PFU i obowiązującymi przepisami prawa. Prowadzenie przez Zamawiającego weryfikacji dokumentacji „na bieżąco” przejawiać się będzie w następujących działaniach:

- Zamawiający będzie otrzymywał opracowania projektowe, w tym częściowe, w celu przeprowadzenia ich wstępnej weryfikacji,

- do wstępnej weryfikacji dopuszcza się przekazywanie opracowań projektowych                         w formie elektronicznej w formacie *.pdf lub innych formatach akceptowalnych                            przez Zamawiającego,

- Zamawiający sporządzał będzie bez zwłoki protokoły z weryfikacji każdego otrzymanego opracowania projektowego lub dokumentu i przekazywał je Wykonawcy i Zamawiającemu.

To, jakie opracowania częściowe będzie przyjmował do weryfikacji Zamawiający, będzie wynikać z ww. opisu wymogów w zakresie procedur na etapie projektowania                                       lub – jeśli  nie zostało to sprecyzowane w tym dokumencie – z uzgodnień między  Zamawiającym a Wykonawcą.

Proces weryfikacji danego opracowania projektowego dobiega końca, gdy Zamawiający uznaje, że zostało ono sporządzone bez braków i uchybień powodujących jego niezgodność z Kontraktem.

Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji  przez Zamawiającego potrzebnego do ich wykonania elementu Dokumentacji Projektowej. Wraz z zatwierdzeniem opracowań projektowych, oraz po dostarczeniu przez Wykonawcę wymaganej liczby egzemplarzy, opracowania uznaje się za odebrane. Liczba egzemplarzy   dla poszczególnych części dokumentacji jest w odrębny sposób ustalona przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dodatkowe egzemplarze dokumentacji na potrzeby uzgodnień, opinii i zgłoszeń.

### Płatności

Wynagrodzenie za wszystkie opracowania projektowe niezbędne do zrealizowania inwestycji objętej niniejszym Zamówieniem ma charakter ryczałtowy i ujęte jest w ramach Ceny Kontraktowej. Wynagrodzenie płatne będzie w ramach jednej, końcowej faktury VAT. Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego.

### Wymagania w zakresie materiałów

Wszystkie dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB opracowanymi przez Wykonawcę i zatwierdzonymi przez Zamawiającego. Definiując w dokumentacji projektowej i STWiORB parametry, jakie spełniać mają materiały użyte do Robót, kierować się należy zapisami PFU, Ogólnych Specyfikacji Technicznych  oraz aktualnych norm i przepisów. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiORB przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji (określonego w odpowiednich normach). Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów.

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów będą oparte                  na wymaganiach określonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej i w STWiORB, a także  w normach i wytycznych wiążących dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające  na rozważaną kwestię.

### Wymagania w zakresie sprzętu i środków transportu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilościach wskazanych przez zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu muszą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie Wykonawcy. W przypadku awarii sprzętu podstawowego Wykonawca winien niezwłocznie zastąpić go przez inny sprzęt, spełniający wszystkie wymagania, o wydajności gwarantującej zachowanie przewidywanej wydajności.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,                   które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

### Wymagania w zakresie kontroli robót

#### Zasady ogólne kontroli robót

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową STWiORB                            i zatwierdzanym harmonogramem. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie                                   ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót zgodnie                                   z harmonogramem. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 	Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Parametry określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiORB przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy,                  z Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiORB, projektem czasowej organizacji ruchu          oraz poleceniami Zamawiającego wydanymi zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę projekcie budowlanym i wykonawczym, a niezbędne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powołane w PFU)                      a także doświadczenie i wiedzą techniczną. W razie ujawnienia się potrzeby wykonania takich robót Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii z nim związanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbędnej do ich uzyskania a także niezbędnej do wykonywania robót.

Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, a mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości przedsięwzięcia.

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez niego na własny koszt. Sprawdzenie przez Zamawiającego wytyczenia robót  lub wyznaczenia wysokości nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów Robót będą oparte na wymaganiach określonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej i w STWiORB, a także w normach i wytycznych wiążących dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i Robót.

#### Harmonogram prac budowlanych- jeśli dotyczy

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram realizacji prac budowlanych,                w terminach zgodnych z dokumentami kontraktowymi lecz nie później niż 2 tygodnie po dacie skutecznego zgłoszenia. Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem: zobowiązań Zamawiającego określonych w zawartych porozumieniach i umowach, warunków umowy, możliwości Wykonawcy, wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

- poszczególne asortymenty robót budowlanych,

- kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy robót budowlanych,

- rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie Zamawiającego.

#### Program Zapewnienia Jakości

Wykonawca jest zobowiązany opracować Program Zapewnienia Jakości i uzyskać dla niego akceptację Zamawiającego pod względem zgodności z niniejszym PFU oraz obowiązującymi przepisami.

W Programie Zapewnienia Jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie Robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz zaakceptowanym              przez Zamawiającego harmonogramem robót i odpowiednimi przepisami prawa. Program Zapewnienia Jakości uwzględniać będzie pracę sprzętu, kadry technicznej i zespołów roboczych w systemie jedno lub dwuzmianowym co zostanie potwierdzone odrębnym dokumentem przez Zamawiającego).

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:

- część ogólną opisującą:

  - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

  - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

  - sposób zapewnienia BHP,

  - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

  - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,

  - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

  - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego     lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

  - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt  w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu;

- część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

  - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi               oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

  - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

  - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

  - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek         i wykonywania poszczególnych elementów robót,

  - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom,

#### Zasady ogólne badań Robót i materiałów

Zasady przeprowadzania wszystkich badań i pomiarów powinny zostać ujęte w STWiORB  w oparciu o odpowiednie normy. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, przyjąć należy procedury, które zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego.

#### Ogólne zasady prowadzenia badań przez Zamawiającego

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinni udzielić mu niezbędnej pomocy. Zamawiający, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników zleconych przez siebie badań kontrolnych, jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

### Wymagania w zakresie odbiorów

#### Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w całym okresie prowadzenia robót. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa  na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis  w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.

#### Rejestr obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły                                i wpisuje do rejestru obmiarów dokumentując narastająco postęp rzeczowy robót.

Wzór rejestru obmiarów zaproponuje Wykonawca i przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia. Wpisów do rejestru obmiarów dokonuje Wykonawca i są one potwierdzane    przez Zamawiającego.

#### Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty  te stanowią załączniki do odbioru robót i powinny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.

#### Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:

- dokument o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót niewymagających pozwolenia na budowę;

- skuteczne zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych,

- protokoły przekazania Placu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoły odbioru Robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie,

Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentów wymaganych prawem budowlanym, w celu umożliwienia uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.

#### Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Kierownika budowy na Placu Budowy                w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawcę. Zaginięcie któregokolwiek                      z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiano i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego i instytucji kontrolnych.

#### Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie                                  z Dokumentacją Projektową i STWiORB. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów i będą służyły określeniu postępu rzeczowego lub wykazaniu poprawności wykonania Robót Budowlanych.

Obmiar gotowych robót, o ile okaże się konieczny, będzie przeprowadzony według zasad ustalonych przez Wykonawcę i Zamawiającego, a ich częstość wynikać będzie albo z ustaleń między Wykonawcą a Zamawiającym albo z technologicznej kolejności i ciągłości prowadzonych robót. W tym drugim wypadku:

- obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach,

- obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania,

- obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

#### Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

#### Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru przedmiotowych robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający  na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnychi w oparciuo przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  z Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Odbioru robót dokonuje komisja w obecności Wykonawcy i Zamawiającego. Komisja                jest powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania odbioru częściowego                    jest uprzednie wystawienie przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia w zakresie części robót  o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego świadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

Odbiór ostateczny robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                                  w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość                 do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca                          jest zobowiązany przedłożyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej          z klauzulą właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersję elektroniczną w formacie *.pdf i *.dwg.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie do 7 dni licząc od dnia powiadomienia Zamawiającego, że roboty zostały zakończone zgodnie z umową a dokumenty, o których mowa poniżej, przyjęte. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiający powiadomi zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Zamawiającego ostatniego Świadectwa Przejęcia.

Ponadto, Wykonawca przygotuje dokumenty wchodzące w skład operatu odbiorowego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego ustalonymi w odrębnym postępowaniu.

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego                           w obecności Wykonawcy i Zamawiającego. Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykona Laboratorium Zamawiającego na próbkach pobranych w obecności Wykonawcy. Zamawiający wskaże miejsca poboru próbek.

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, w tym przede wszystkim badań Laboratorium Zamawiającego, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. Komisja dokona odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość w poszczególnych asortymentach jest zgodna z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Zamawiającego. Roboty z wadami nie będą podlegały odbiorowi.  W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB, Komisja powinna nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty, wchodzące w skład operatu odbiorowego:

- Dokumentację powykonawczą.

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf), przygotuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, która będzie zawierać wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektów w odpowiednim stopniu szczegółowości, opisy techniczne z podaniem wymiarów elementów i rodzajem użytych materiałów. Rysunki powykonawcze należy wykonywać na kopii projektu budowlanego stanowiącego załącznik do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę (a tam, gdzie to uzasadnione także na rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza będzie obejmować dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót. Wymaga się przy tym, żeby dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne,

- Specyfikacje	techniczne	wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki budowy (oryginały),

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne                           z STWiORB,

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie                   z STWiORB,

- Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB w formie uzgodnionej z Zamawiającym,

- Ocenę techniczną realizacji Kontraktu opracowaną przez Zamawiającego, zawierającą m.in.: krótki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod kątem spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących sprzętu, materiałów, kadry, harmonogramów, ilości i jakości wykonanych pomiarów i badań kontrolnych, jakości dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z Zamawiającym,

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przezbrojenie terenu) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

- Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób niebudzący wątpliwości                    co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje,

- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Zamawiającym. Niezależnie od egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na nośniku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja

Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                                                 z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”

### Płatności

Płatność dokonywana będzie w trybie zgodnym z Warunkami Kontraktu

## Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych

### Informacje wstępne

Wymienione poniżej wymagania dla poszczególnych elementów drogi określają wymagania minimalne, które muszą być spełnione przy ich projektowaniu i wykonaniu.

Zalecenia szczegółowe dla wszystkich materiałów i Robót zostaną opracowane                     przez Wykonawcę w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWOiRB) i poddane weryfikacji przez Zamawiającego.

Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak aby spełnione                    były wymagania określone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane  w zakresie:

- bezpieczeństwa konstrukcji

- bezpieczeństwa pożarowego,

- bezpieczeństwa użytkowania,

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

- ochrony przed hałasem i drganiami,

- usuwania wody opadowej i odpadów,

- możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego,

- warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

- ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską,

- odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej;

- poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej,

- warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.

Wszystkie obiekty należy projektować w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy szczegółowe.

### Wymagania dotyczące placu budowy

Przy projektowaniu i realizacji drogi musi obowiązywać zasada ochrony  jak największej ilości istniejącej zieleni jako elementu żywego i wartościowego. Wycinkę drzew i krzewów należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

Zieleń przeznaczoną do adaptacji należy zabezpieczyć na okres robót zgodnie z projektem oraz STWiORB. Drzewa pozostające w pasie drogowym i te w najbliższym sąsiedztwie, które mogłyby zostać uszkodzone w trakcie robót powinny zostać zabezpieczone poprzez odeskowanie pni, owinięcie ich matami słomianymi lub trzcinowymi. Organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy winna należeć do Wykonawcy robót. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren w zakresie wynikającym z uzyskanych pozwoleń na budowę. W razie potrzeby Wykonawca na swój koszt uzyska zgodę na czasowe wejście w teren niezbędny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposób oszacowania kosztów czasowego wejścia w teren niebędący terenem na którym inwestycja będzie realizowana i w stosunku do którego Zamawiający posiada prawo dysponowania terenem ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowiązuje tu zasada minimalizacji utrudnień i zagrożeń  dla użytkowników terenów bezpośrednio przyległych do terenu budowy. Zabezpieczenie  i oznakowanie  zgodnie z zaakceptowaną robót projektem organizacji ruchu. Wykonawca  winien  rozpoznać teren w zakresie  uzbrojenia,  obecności urządzeń  obcych na własny koszt i ponieść koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robót ich elementów. Przed wejściem z robotami sporządzić inwentaryzację stanu istniejącego  na własny koszt.

### Wymagania dotyczące konstrukcji

Nie dotyczy.

### Wymagania dotyczące instalacji

Wymagania dotyczące instalacji zostały określone w PFU – Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie zastosować te wymagania które zostały obligatoryjnie określone w PFU.

### Wymagania dotyczące wykończenia

Wymagania dotyczące wykończenia zostały określone w PFU – Wykonawca zobowiązany    jest bezwzględnie zastosować te wymagania które zostały obligatoryjnie określone w PFU.

### Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu

Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu zostały określone w PFU – Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie zastosować te wymagania które zostały obligatoryjnie określone w PFU.

# Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

## Przygotowanie terenu budowy.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać przebudowę lub/i rozbiórkę obiektów istniejących. W zakresie projektowanych ogrodów deszczowych mogą znajdować się obiekty kolidujące  ze swobodnym wykonaniem przedmiotu umowy.

W związku z przygotowaniem terenu pod inwestycje należy uwzględnić istniejące obiekty  oraz warunki gruntowo-wodne podłoża.

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń            w czasie trwania robót.

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób niepowodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia. Sposób wykonywania nasypów i wykopów powinien gwarantować  ich stateczność, a nierówności powierzchni skarp nie powinny przekraczać wielkości podanych w dokumentacji oraz obowiązujących norm i przepisów prawnych odnośnie odchyłek i wykonania.

Miejsca: zaplecza budowy, odkładów mas gruntu, składowania materiałów wraz z ich późniejszą rekultywacją należy uwzględnić w projekcie budowlanym.

Powstające na skutek prowadzonych prac ziemnych i rozbiórkowych gruz i odpady                wraz z ich wywozem i utylizacją muszą zostać uwzględnione przez projektanta w procesie inwestycyjnym.

## Wymagania materiałowe.

Wykonawca robót budowlanych musi stosować tylko materiały, które spełniają wymagania Ustawy Prawo Budowlane, są zgodnie z polskimi normami oraz posiadają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności.

## Wymagania w zakresie ochrony środowiska.

Wykonawca zobligowany jest realizować wszystkie warunki realizacji robót wynikające z przepisów prawa oraz decyzji, uzgodnień, zaleceń organów administracji i zainteresowanych stron oraz wykona projekty i opracowania towarzyszące w zgodzie z tymi warunkami i wymogami.

## Wymagania funkcjonalne.

Ogrody deszczowe muszą zapewniać przydatność w zakresie zagospodarowania wód opadowych i nawadniających nasadzone rośliny.

## Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu.

Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu zostały określone w koncepcji programowej. Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie zastosować te wymagania, które zostały obligatoryjnie określone w PFU.

## Wymagania dotyczące wykończenia

Wymagania dotyczące wykończenia zostały określone w koncepcji programowej. Wykonawca jest zobligowany do bezwzględnego przestrzegania wymagań, które zostały określone w PFU.

## Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej.

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulację kosztów dla poszczególnych branż w sytuacji wykonania inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (lub przedmiary i kosztorysy inwestorskie we wszystkich branżach – tylko projekt), oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania  i Odbioru Robót.

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu zamawiającego wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia właściwych organów.

## Inne ustalenia.

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz, że został  on wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Zamawiający udzieli Wykonawcy projektu stosowne upoważnienia do występowania                 w jego imieniu w stosunku do innych podmiotów.

Projekt przed złożeniem o uzyskanie braku sprzeciwu do zgłaszanych róbót niewymagających pozwolenia na budowę musi zostać zatwierdzony przez służby Zamawiającego.

## Szacunkowe Koszty Inwestycji.

Szacunkowy koszt robót budowlanych oraz wyposażenia w małą architekturę  dla opisywanej inwestycji został oszacowany na podstawie średnich zagregowanych  cen  dla woj. śląskiego w IV kw. 2020r. zawartych w Wydawnictwie „Sekocenbud”. W  kosztorysie uwzględniono wartość opracowania dokumentacji projektowej i nadzorów, wraz z kosztami dokumentacji powykonawczej oraz z wszystkimi robotami budowlanymi.  Inwestor musi również uwzględnić dodatkowe koszty związane z ew. wykupem nieruchomości, koszty przeprowadzenia postępowań przetargowych, promocję i ew. audyty zewnętrzne.

# Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego.

## Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

Wszelkie niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pozyska Wykonawca                 we własnym zakresie.

Należy przez to rozumieć ocenę zgodności zamierzenia budowlanego z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie niezbędnych uzgodnień z zarządcą dróg, sieci energetycznych, kanalizacyjnych, uzyskanie decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego, uzgodnienie projektu z rzeczoznawcami.

## Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  Inwestor posiada wstępne zgody dysponowania terenem dla pełnego zakresu inwestycji.

## Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem wykonaniem zamierzenia budowlanego

Zamówienie należy zrealizować w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, z których podstawowe wymieniono poniżej.

Wymienione normy (oraz ewentualne inne, na które powołano się w niniejszym PFU) należy uznać za wiążące dla Wykonawcy. W przypadku ewentualnej sprzeczności tych dokumentów z treścią PFU przeważają treści zapisane w PFU, chyba że Zamawiający zdecydują inaczej.

Dla wszystkich niżej wymienionych aktów prawnych obowiązuje ich aktualny stan prawny. Źródło aktów prawnych stanowią odpowiednie Dzienniki Ustaw.

## Inne posiadane informacje i dokumenty, niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

- Kopia mapy zasadniczej

Kopie elektroniczne map zasadniczych na których został wrysowany przebieg sytuacyjno-wysokościowy zostały przekazane Zamawiającemu.

- Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów.

Warunki geologiczne i gruntowo-wodne, określone jako proste. Jednocześnie wykonawca powinien uwzględnić możliwość wystąpienia gruntów o gorszych parametrach fizyko-chemicznych, niż założone w opracowaniu i uwzględnić powyższe w ofercie przetargowej.

- Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

Zakres inwestycji (na dzień opracowania PFU) znajduje się poza obszarami objętymi ochroną  konserwatorską.

Wykonawca podczas realizacji prac projektowych powinien zwrócić się do właściwego konserwatora zabytków celem zaopiniowania dokumentacji projektowej.

- Inwentaryzacja zieleni

W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji należy zachować istniejącą zieleń oraz przewidzieć drzewa kolidujące z inwestycją do wycinki.

- Inwentaryzacja obiektów podlegających rozbiórce

W ramach niniejszego PFU przewiduje się dokonanie rozbiórki istniejących obiektów budowlanych znajdujących się w kolizji z przedmiotem umowy. Poprzez rozbiórkę rozumie się demontaż płyt chodnikowych, krawężników, obrzeży.

- Warunki techniczne i realizacyjne

Warunki techniczne i realizacyjne zostały przedstawione w PFU oraz w SST.

- Pomiary ruchu drogowego, hałasu i inne uciążliwości

Charakter inwestycji nie generuje źródeł hałasu i innych uciążliwości.

## Drogi publiczne

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposób uzgodniony z Zamawiającym, ogrodzi lub wyraźnie oznakuje Plac Budowy a w szczególności wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót. Podczas prowadzenia robót ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z Placu Budowy na drogi publiczne Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon samochodowych, które skutecznie wyeliminują nanoszenie na nawierzchnię jezdni ziemi przyklejonej do opon (czyszczenie opon strumieniem wody).

# Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem zamierzenia budowlanego.

## Akty prawne:

[1]   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.).

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).

[5]  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm).

[9]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących  w budownictwie, (Dz. U. z 1995 r., nr 25, poz. 133).

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. z 2016 r., poz. 1493).

[11]  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389).

[13] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 519 z pózn. zm.).

[14] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1566);

[15] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity, Dz.U. 2017, poz. 2126).

[16] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz 1405 z późn. zm.).

[17] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity, Dz.U. 2018, poz. 142).

[18] Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012r. Nr 647 z późn. zm.),

[19]	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401),

[20] Ustawa z dnia 3.10.2003r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 Nr 25 poz. 150 z późn. zm.),

[21] Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010 r. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.).

[22]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych(Dz. U. z Dz.U. 2019 poz. 1311),

[23] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.

[24] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych zalecanych do stosowania przez MGPiB.

[25] Instrukcje montażu producentów rur i uzbrojenia.

## Normy:

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z PCV-U.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu.

PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-92/e-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

PN/E-05003 Ochrona odgromowa.

PM-86/M-47251 Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dźwięku.