SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

SST – 07

Usunięcie drzew i krzewów

1.	WSTĘP	93

1.1.	Przedmiot SST	93

1.2.	Zakres stosowania SST	93

1.3.	Zakres robót objętych SST	93

1.4.	Określenia podstawowe	93

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót	93

2.	MATERIAŁY	94

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów	94

2.2.	Materiały do zasypywania dołów	94

3.	SPRZĘT	94

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu	94

3.2.	Sprzęt do usuwania drzew i krzaków	94

4.	TRANSPORT	94

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu	94

4.2.	Transport usuniętych drzew i krzewów	94

5.	WYKONANIE ROBÓT	95

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót	95

5.2.	Usunięcie drzew i krzewów	95

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	96

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót	96

6.2.	Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków	96

7.	OBMIAR ROBÓT	96

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót	96

7.2.	Jednostka obmiarowa	96

8.	ODBIÓR ROBÓT	96

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót	96

8.2.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	96

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	97

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności	97

9.2.	Cena jednostki obmiarowej	97

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE	97

# WSTĘP

## Przedmiot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem drzew i krzaków, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych dotyczących przedmiotowego zadania.

## Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1

## Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem drzew i krzaków, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych w czasie realizacji zadania wymienionego w pkt. 1.1.

## Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami  podanymi  w  ST-00  „Wymagania  ogólne”  pkt. 1.

Drzewo               -    roślina   wieloletnia  dużych  rozmiarów  (średnica > 10 cm)  o  wyraźnie  wykształconym  pniu,  który  w  pewnej  wysokości  od  1,5 m. nad  ziemią  rozgałęzia  koronę.

Krzew  (krzak)  -   roślina  wieloletnia  nie  tworząca  wyraźnego  pnia  ani  korony  lecz   rozgałęziająca  się  na  wiele  równorzędnych  pędów,  rosnących  poniżej  1,5 m.  od  ziemi.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

# MATERIAŁY

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

## Materiały do zasypywania dołów

Grunty  do  zasypywania  dołów  po  wykarczowaniu.

# SPRZĘT

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

## Sprzęt do usuwania drzew i krzaków

Do  wykonania  robót  należy  stosować: piły  mechaniczne, spycharki, równiarki, karczowniki, urządzenia  do  zmielenia  gałęzi,  liści,  krzaków bądź  inny  sprzęt  zaakceptowany  przez  inspektora  nadzoru.

# TRANSPORT

## Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## Transport usuniętych drzew i krzewów

Pnie  ściętych  drzew  mogą  być  przewożone dowolnymi  środkami  transportu.  W  czasie  trwania  transportu  wykonawca  powinien  zabezpieczyć  ładunki  przed  możliwością  przesuwania  się  oraz  dostosować  rozmiary  ładunku  (przewożonych  pni)  do  wymagań  przepisów  ruchu  drogowego.

Pnie  ściętych  drzew  należy  przewieźć  na  miejsce  wskazane  przez  inspektora  nadzoru  na  odległość  do  2 km    lub  miejsce  wskazane  przez  właściciela  drzewostanu.  Transport  trocin  z  rozdrobnienia  gałęzi  powinien  odbywać  się  samochodami  zabezpieczonymi  przed  pyleniem  ładunku.

# WYKONANIE ROBÓT

## Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

## Usunięcie drzew i krzewów

Drzewa  i  krzewy  znajdujące  się  w  pasie  robót  ziemnych  i  przewidziane                           w  dokumentacji  projektowej  do  usunięcia,  należy  ściąć  i  wykarczować  przed  rozpoczęciem  robót  z  dokładnym  usunięciem  korzeni.  Wykonawca  uzyska  zgodę  inspektora  nadzoru  na  wycinkę  drzew.  Pnie  (dłużyce)  ściętych  drzew  oraz  gałęzie  grubsze  niż  10 cm  należy  załadować  na  środki  transportowe  i przewieźć  na  miejsce  wskazane  przez  inspektora  nadzoru  na  odległość  do  2  km.  Gałęzie  drzew,  liście  i  krzewy  powinny  być  zmielone  na  miejscu  (z  wyłączeniem  wikliny  przeznaczonej do  wykorzystania  w  robotach  regulacyjnych)  w przystosowanych  do  tego  urządzeniach.  Wykarczowane  pnie  drzew  i  korzenie  będą  transportowane  na  składowisko  odpadów,  zaproponowane  przez  wykonawcę  i  akceptowane  przez  inspektora  nadzoru.  Wycinka  drzew  i  krzewów  może  być  prowadzona  wyłącznie  poza  okresem  lęgowym.  Wykonawca  powinien  prowadzić  wycinkę  drzew  w  taki  sposób,  aby  nie  uszkodzić  innych  drzew  nie  przeznaczonych  do  usunięcia.

Poza  miejscami  wykopów  doły  po  wykarczowanych  pniach  powinny  być  wypełnione  gruntem  przydatnym  do  budowy  nasypów  i  zagęszczone.

Doły  po  wykarczowanych  pniach  w  obrębie  wykopów  należy  tymczasowo  zabezpieczyć  przed  gromadzeniem  się  w  nich  wody,  a  w  przypadku  zawilgocenia  przed  zasypaniem  powinny  być  osuszone.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

## Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków

Sprawdzenie  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  ich  zgodności  z:

- dokumentacją  projektową  w  zakresie  kompletności  usunięcia  drzew  i  krzewów

- wymaganiami  podanymi  w  pkt. 5  niniejszej SST,  aby  w  miejscach  nasypów  doły  po  wykarczowaniu  były  wypełnione  gruntem.

# OBMIAR ROBÓT

## Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## Jednostka obmiarowa

Jednostką  obmiarową  jest :

- 1  szt.  ściętego  drzewa  o  określonej  średnicy

- 1  ha  usuniętych  krzaków  i  zagajników.

# ODBIÓR ROBÓT

## Ogólne zasady odbioru robót

- Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

## Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- Nie  występują.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

## Cena jednostki obmiarowej

Cena  1  szt.  ściętego  drzewa  o  określonej  średnicy  obejmuje :

- ścięcie  drzewa,  obcięcie  gałęzi

- transport  pnia  (dłużycy)  i  gałęzi  o  średnicy  > 10 cm  na  odległość  do 2 km  na  miejsce  wskazane  przez  inspektora  nadzoru

- zmielenie  gałęzi  i  liści  ściętych  drzew,  złożenie  materiału  na  tymczasowym  składowisku lub wywóz na składowisko odpadów

- karczowanie  pni  ściętych  drzew  i  korzeni  z  transportem  na  składowisko  odpadów  łącznie  z  wszystkimi  materiałami  po  wycince  i  karczowaniu

- zasypanie  dołów  po  wykarczowaniu  wraz  z  zagęszczeniem

- uporządkowanie  terenu  po  wykonanych  robotach.

Cena  1  ha  usuniętych  krzewów  i  zagajników  obejmuje :

- wycięcie  krzewów  i  zagajników

- zmielenie  wyciętego  materiału  na  miejscu  i  złożenie  na  tymczasowym  składowisku

- wykarczowanie  krzewów  i  korzeni  z  odwiezieniem  materiału  na  składowisko  odpadów

- zasypanie  dołów  po  wykarczowaniu  wraz  z  zagęszczeniem

- uporządkowanie  terenu  po  wykonanych  robotach.

Ceny  nie  obejmują  dodatkowego  transportu  na  miejsce  wskazane  przez  właściciela  drzewostanu,  podlega  on  ewentualnym  negocjacjom  pomiędzy  zainteresowanymi  stronami.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

- Nie występują.