  - Część  ogólna

- Nazwa  zamówienia

Wykonanie ogrodu deszczowego w parku im. Jacka Kuronia" w ramach zadania pn.: "Wykorzystanie wód opadowych na terenie gminy Sosnowiec"

- Inwestor

Gmina Sosnowiec, Aleja Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec,

reprezentowana przez:

Miejski Zakład Usług Komunalnych

ul. Plonów 22/1

41-200 Sosnowiec

- Zespół projektowy

mgr inż. Michał Namysłowski

mgr inż. Jarosław Tustanowski

  - Przedmiot  specyfikacji

- Budowa ogrodów deszczowych

  - Roboty  przygotowawcze

- Roboty pomiarowe

  - Roboty  zasadnicze

- Wykonanie elementów małej architektury

- Wykonanie nawierzchni

- Wykonanie instalacji wodnych

  - Wspólny  Słownik  Zamówień  (CPV)

- 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

- 45000000-7 – Roboty budowlane

- 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

- 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

- 45112710-5 – roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

- 71421000-5 – Usługi wkomponowywania ogrodów w krajobraz

- 45255600-5 – Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

- 45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

- 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

- 45233220-7 – Roboty w zakresie nawierzchni ulic

- 45233140-2 – Roboty drogowe

  - Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót budowlanych

Oznaczenia:

ST – ogólna specyfikacja techniczna,

SST – szczegółowa specyfikacja techniczna.

Spis treści

ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE str. 1-22

SST-01 WYKONANIE OGRODÓW DESZCZOWYCH str. 23-34

SST-02 WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE str. 35-48

SST-03 WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ str. 49-65

SST-04 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ str. 66-74

SST-05 WYKONANIE HUMUSOWEANIA I OBSIEWU str. 75-82