SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

SST – 01

Wykonanie elementów małej architektury

1.	WSTĘP	25

1.1.	Przedmiot SST	25

1.2.	Zakres stosowania SST	25

1.3.	Zakres robót objętych SST	25

1.4.	Określenia podstawowe	25

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót	25

2.	MATERIAŁY	25

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów	25

2.2.	Materiały do wykonania robót	26

3.	SPRZĘT	26

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu	26

3.2.	Sprzęt do wykonania robót	26

4.	TRANSPORT	26

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu	26

4.2.	Transport materiałów	26

5.	WYKONANIE ROBÓT	26

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót	26

5.2.	Wykonanie robót	27

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	27

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót	27

6.2.	Kontrola jakości robót	27

7.	OBMIAR ROBÓT	27

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót	27

7.2.	Jednostka obmiarowa	28

8.	ODBIÓR ROBÓT	28

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót	28

8.2.	Odbiór robót	28

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	28

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności	28

9.2.	Cena jednostki obmiarowej	28

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE	28

# WSTĘP

## Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją przedmiotowego zadania.

## Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu oraz odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego 
w punkcie 1.1.

## Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem elementów małej architektury dla zadania wymienionego w pkt 1.1.

## Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.

# MATERIAŁY

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

## Materiały do wykonania robót

Do wykonania robót należy stosować materiały o parametrach zgodnych 
z założeniami projektowymi, posiadającymi aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania. Należy ściśle przestrzegać instrukcji producentów materiałów.

# SPRZĘT

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 00 pkt 3.

## Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania robót, powinien dysponować następującym sprzętem:

- żuraw samochodowy,

- koparka i spycharka - do robót ziemnych,

- sprzęt do zagęszczania gruntu,

- samochód skrzyniowy.

# TRANSPORT

## Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.

## Transport materiałów

Transport  materiałów  może  się  odbywać  środkami transportu  zaakceptowanymi  przez  inspektora  nadzoru, w warunkach zabezpieczających je przed zniszczeniemi utratą cech charakterystycznych dla danego materiału.

# WYKONANIE ROBÓT

## Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 pkt 5.

## Wykonanie robót

W zakresie wykonania elementów małej architektury należy  wykonać utwardzenie terenu z kostki betonowej. Podbudowę wykonać z kruszywa łamanego. Bezpośrednio przed ułożeniem nawierzchni wykonać podsypkę z piasku gruboziarnistego z rozścieleniem, zagęszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupełnieniem w czasie ubijania oraz wyrównaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu.

Montaż elementów małej architektury należy zrealizować zgodnie z instrukcją producenta tych elementów. Donice wykonane jako prefabrykaty należy ustawić w miejscach wskazanych w projekcie oraz wypełnić żwirem ozdobnym i obsadzić roślinami hydrofitowymi

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 pkt 6.

## Kontrola jakości robót

Kontrolę jakości robót dokonuje się przez ich porównanie z wymaganiami podanymi w normach i projekcie. Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podłoża,

- materiał użyty na podkład,

- grubość i równomierność warstw podkładu,

- sposób i jakość zagęszczenia,

- jakość dostarczonych prefabrykatów,

- prawidłowość ułożenia i zamulenia piaskiem,

- prawidłowość wykonania elementów małej architektury.

# OBMIAR ROBÓT

## Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) wykonanego elementu małej architektury.

# ODBIÓR ROBÓT

## Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.

## Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 szt. elementu małej architektury obejmuje:

- prace pomiarowe,

- zakup materiału,

- transport i wbudowanie materiału,

- pomiary kontrolne.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

- Instrukcje producentów.