Sosnowiec,

znak sprawy ZO 52/2020

Miejski Zakład Usług Komunalnych niniejszym zwraca się z zapytaniem ofertowym  w sprawie:

WYKONANIE PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH               W SOSNOWCU W ZAKRESIE PRZEGLĄDU SIECI I URZĄDZEŃ GAZOWYCH, PRZEWODÓW KOMINOWYCH (DYMOWYCH, SPALINOWYCH I WENTYLACYJNYCH).

1. 	NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Sosnowiec

41-200 Sosnowiec, aleja Zwycięstwa 20

NIP: 644-345-36-72

reprezentowana przez:

Miejski Zakład Usług Komunalnych

Adres: 41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22/1

tel.: 32 / 266 44 76, 32 /266 62 97

e-mail: sekretariat@mzuk.sosnowiec.pl; zamowienia.publiczne@mzuk.sosnowiec.pl

www.mzuk.sosnowiec.pl

2.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie zapytania ofertowego o wartości mniejszej niż 30 tys. Euro.

3.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2020 roku.

4.	ZNAK SPRAWY - NUMER POSTĘPOWANIA.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZO/52/2020. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

5.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71250000-5 — usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71 63 00 00 – 3 usługi kontroli i nadzoru technicznego

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu stanu technicznego obiektów budowlanych będących w użytkowaniu Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu w zakresie przeglądu sieci gazowych, przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w obiektach wg wykazu budynków – art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy przedmiotowe.

Ocena stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych             i wentylacyjnych), o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy – Prawo budowlane, powinna obejmować m. in. sprawdzenie:

- 	sprawdzić stan techniczny sprawności urządzeń gazowych, kominowych i podłączeń wentylacyjnych 
i spalinowych w oparciu o art.62 ustawy Prawo Budowlane oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne w zakresie:

- 	sprawdzenia - kontroli stanu technicznego i bezpiecznego użytkowania obiektu w zakresie przewodów  kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),

- 	sprawdzenia prawidłowości podłączeń przewodów i zastosowanych przekrojów,

-	czyszczenia przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych, z usunięciem zanieczyszczeń przywracających pełną drożność przewodów,

- 	usunięcia stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości tj. zmiana podłączenia, usunięcie gniazda, odgruzowanie przewodu usunięcie drobnej nieszczelności w obrębie wlotu do przewodu - dla budynków z przewodami kominowymi

- 	wykonania pomiarów przepływu strumienia powietrza z pełną analizą wpływu na pozostały układ systemu wentylacyjnego,

-	sprawdzenia zabezpieczeń wylotów kominowych ponad dachem,

- 	wykonania szkiców przewodów  kominowych widzianych z góry z wykazanymi podłączeniami do przewodów,

-	sprawdzenia  wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli,

-	opracowania protokołu z dokonanej kontroli stanu technicznego obiektu.

-	przeglądu technicznego instalacji gazowej i kontroli szczelności.

Przegląd i kontrola szczelności powinna obejmować w szczególności:

-	sprawdzenie stanu technicznego, prawidłowości usytuowania kurków głównych, skrzynek gazowych oraz zaworów odcinających,

-	sprawdzenie stanu technicznego , powłoki malarskiej, prawidłowości prowadzenia i mocowania rurociągów gazowych (instalacje gazowe wraz z oględzinami przejść przewodów przez przegrody budowlane),

-	sprawdzenie stanu technicznego i usytuowania gazomierzy,

sprawdzenie stanu technicznego i prawidłowości usytuowania urządzeń gazowych,

-	sprawdzenie usytuowania gniazdek, wyłączników i urządzeń elektrycznych od odbiorników i aparatów gazowych,

-	sprawdzenie prawidłowości zastosowania i prowadzenia przewodów spalinowych,

-	sprawdzenie prawidłowości zastosowania i umiejscowienia wentylacji grawitacyjnej nawiewno - wywiewnej w pomieszczeniach z urządzeniami gazowymi,

-	kontrolę szczelności głównych przewodów gazowych (poziomy i piony gazowe),

-	kontrolę szczelności instalacji gazowych w poszczególnych pomieszczeniach,

-	kontrolę szczelności podłączenia kurków głównych, zaworów odcinających,

-	kontrolę szczelności podłączenia gazomierzy,

-	kontrolę szczelności urządzeń i aparatów gazowych,

-	sporządzić protokoły z kontroli i dostarczyć do siedziby Zamawiającego.

Przegląd musi odbyć się w obecności osoby upoważnionej przez Zamawiającego.

CEL OPRACOWANIA

Sporządzenie dokumentacji z przeglądu w formie odrębnych opracowań dla każdego budynku w celu opisania sprawdzenia stanu technicznego budynków.

FORMA OPRACOWANIA

Całość opracowania z przeglądu powinno być wykonane i przekazane w formie pisemnej oraz na nośniku elektronicznym ( na pendrive).

Forma pisemna musi zawierać:

Stronę tytułową na której zamieszczona jest: - nazwa i adres oraz NIP, REGON i numer telefonu firmy wykonującej przegląd - nazwę przeglądu - liczbę porządkową budynku wg załącznika WYKAZ BUDYNKÓW - nazwę obiektu oraz jego zdjęcie (kolorowe) - adres – nazwę i adres zleceniodawcy - autorów poszczególnych protokołów branżowych wraz z pieczątkami, podpisami, nr uprawnień i nr ewidencji w Izbie - miejscowość i datę wykonania opracowania

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Dane ogólne - przedmiot - zakres – cel.

Protokoły sporządzone w wyniku kontroli okresowych powinny zawierać określenie:

a)	stanu technicznego elementów obiektu budowlanego objętego kontrolą,

b)	rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów,

c)	zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonywania,

d) 	metod i środków użytkowania elementów obiektu budowlanego narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników.

Branży instalacyjnej

- 	wentylacji mechanicznej zawierający: pomiary sprawności wentylacji w poszczególnych pomieszczeniach, opis stanu technicznego instalacji, kontrolę urządzeń (wentylatorów, przewodów           i osprzętu instalacyjnego), drożności przewodów kominowych i wentylacyjnych.

Dokumentacja na nośniku elektronicznych (na pendrivie) powinna zawierać przegraną kopię całości opracowania z podziałem na budynki, branże i zdjęcia .

INNE WYMAGANIA

1.	Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem potwierdzające uprawnienia do wykonywania badań i kontroli wyżej wymienionych przeglądów.

2.	Wykonawca jest zobowiązany dokonać wpisów w książce obiektów budowlanych o przeprowadzonych przeglądach.

3.	Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego jest wykaz obiektów Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu podlegających przeglądowi stanu technicznego.

Inne warunki wykonania zamówienia podano w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do niniejszego postępowania.

6.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem kuriera w siedzibie Zamawiającego: 41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22/1, I piętro, pokój nr 20-Sekretariat. Oferta winna być złożona                       w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie opisanej nazwą i siedzibą Zamawiającego oraz hasłem:

ZO 52/2020

WYKONANIE PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH               W SOSNOWCU W ZAKRESIE PRZEGLĄDU SIECI I URZĄDZEŃ GAZOWYCH, PRZEWODÓW KOMINOWYCH (DYMOWYCH, SPALINOWYCH I WENTYLACYJNYCH).

–	nie otwierać przed dniem 25 maja 2020 roku, godz. 1215”

Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie wykonawcę.

Ofertę należy złożyć do dnia 25 maja 2020 roku, godz. 1200.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 25 maja 2020 roku o godz. 1215.

7.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

Cena oferty musi obejmować pełny zakres robót określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym             i zawierać wszelkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca poda cenę na załączonym formularzu oferty, zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego zapytania ofertowego.

8.	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

Zamawiający oceni i porówna te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania - nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami.

Cena - waga kryterium 100 % 	(max 100 pkt.)

Kryterium „cena” - Ilość punktów w kryterium cena zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

oferta o najniższej cenie otrzyma 100 pkt.

Cena min

Kc =-------   x 100

C bad gdzie:

Kc – ilość punktów w kryterium cena

C min – najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu

C bad – cena oferty badanej

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższym kryterium oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wezwie do złożenia oferty dodatkowej w trybie art. 91 ust. 6 ustawy Pzp.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

9.	INFORMACJE OGÓLNE:

1). 	Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania procedura odwoławcza wynikająca z ustawy Prawo zamówień publicznych.

2).	Zamawiający powiadamia o wyniku postępowania i wyborze oferty na wniosek zainteresowanego Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu

3).	Unieważnienie postępowania: zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania między innymi w przypadku, gdy:

- 	w postępowaniu nie wpłynęła minimum jedna oferta, nie podlegająca odrzuceniu,

-	cena najkorzystniejsza przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia

-	bez podania przyczyny

-	Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest

Magdalena Skorupa – numer telefonu: 501 068 999.

10.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego; oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne  i opieczętowane pieczątkami imiennymi. Załączniki do formularza ofertowego, będące częścią oferty, muszą być podpisane przez w/w osoby, bądź przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, posiadające zakres udzielonego pełnomocnictwa, podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną, fizyczną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Przy załączeniu do oferty pełnomocnictwa w formie kserokopii, kserokopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa.

Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

- 11.	WARUNKI WYKLUCZENIA:

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo                       z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między  Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem                       i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą.

12.	SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

1) 	Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 3 tak, aby można było ustalić bezspornie kto jest nadawcą korespondencji.

2) 	Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego             w terminie 3 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert.

3) 	Wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy przesłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: sekretariat@mzuk.sosnowiec.pl .

4)	W korespondencji dotyczącej postępowania należy wskazać znak sprawy postępowania i/lub nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego.

5)	Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po terminie określonym w ust. 2 Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

6)	Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, lecz nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert.

7)	Zamawiający przekaże treść wyjaśnień Wykonawcy, który zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem          o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego oraz zamieści treść wyjaśnienia na stronie internetowej Zamawiającego pod numerem sprawy bez ujawniania źródła zapytania.

13.	WARUNKI PŁATNOŚCI:

Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru końcowego.

14.	RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia             27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

- administratorem danych osobowych Zamawiającego jest Gmina Sosnowiec; Miejski Zakład Usług Komunalnych, ul. Plonów 22/1, 41-200 Sosnowiec,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych jest Daniel Lechowicz, adres email: d.lechowicz@mzuk.sosnowiec.pl , numer telefonu: 505-038-643,

- dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w drodze którego zawarto umowę,

- dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, w czasie obowiązywania niniejszej umowy oraz od dnia zakończenia umowy przez okres 5 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych     osobowych  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

- Wykonawcy nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Wykonawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE/2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, które przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Zamawiający oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku      o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE/2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

- Dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy oraz dokonania weryfikacji kosztów związanych z podwyższeniem wynagrodzenia za czynności związane           z realizacją niniejszej umowy.

- Poprzez przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie,          a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

- Zamawiający zobowiązuje się przed przystąpieniem do przetwarzania powierzonych mu przez Wykonawcę danych wdrożyć i utrzymywać przez czas przetwarzania wszelkie środki i zabezpieczenia związane z przetwarzaniem danych, zgodnie z wymaganiami ustawy oraz rozporządzenia.

- Zamawiający nie może powierzać przetwarzania powierzonych przez Wykonawcę danych osobowych innym podmiotom.

- Zamawiający odpowiada za wszelkie wyrządzone osobą trzecim szkody, które powstały w związku              z nienależytym przetwarzaniem przez Zamawiającego danych osobowych.

W załączeniu:

- formularz ofertowy

- projekt umowy.

Z poważaniem

Załącznik nr1 ZO 52/2020

Zamawiający:

Miejski Zakład Usług Komunalnych

41-20 Sosnowiec, Plonów 22/1

OFERTA

składana na potrzeby postępowania w trybie zapytania ofertowego pn.:

WYKONANIE PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH               W SOSNOWCU.

(pieczątka firmy)                                                                                                                              (data)

Dane wykonawcy:

| pełna nazwa |  |
| --- | --- |
| Kod i miejscowość |  |
| Ulica z numerem siedziby |  |
| województwo |  |
| telefony |  |
| fax |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| Adres E-mail |  |
| Internet :http://pl (jeśli posiada) |  |
| adres do korespondencji (jeśli jest inny niż powyżej): |  |

MY NIŻEJ PODPISANI :

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym, znak sprawy: ZO 52/2020.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia:

za całkowitą cenę netto 			................................................... zł

słownie: ........................................................................................................................

podatek VAT 23 % 			…………................................. zł

słownie: ........................................................................................................................

ogółem cena z podatkiem VAT (brutto) 	............................................. zł

słownie: ........................................................................................................................

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, w szczególności z załączonym do niego projektem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do realizacji, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- OŚWIADCZAMY, że spełniamy wszystkie wymagania określone prawem do wykonania przedmiotu zamówienia i nie podlegamy wykluczeniu.

5.	ZABOWIAZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie: od       dnia podpisania umowy do 31 lipca 2020 roku.

6.	UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

7.	ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY:

sami*/przy udziale Podwykonawców* w następującym zakresie:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

(zakres powierzonych Podwykonawcom robót)

8.	OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

...................................................................................................................................

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę-spółki cywilne lub konsorcja)

Powyższe oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie         z art. 233 §1 Kodeksu karnego oraz pod rygorem odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy                     w dokumentach w celu uzyskania zamówienia publicznego zgodnie z art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

Miejsce i data ...............................................................................

..........................................................

(Podpis  osoby lub osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy )

Załącznik nr 2 ZO 52/2020

Wykazu obiektów Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu

- MZUK siedziba ulica Plonów 22/1

- Budynek portierni z cegły, tynkowany, nie podpiwniczony-		powierzchnia około 20 m2

- Budynek administracyjny, dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony, konstrukcja szkieletowa metalowa 										powierzchnia 510,82 m2

- Zespół garaży murowanych-						powierzchnia 47 m2

- Warsztat samochody, murowany, nie podpiwniczony, parterowy-	powierzchnia 646 m2

- Budynek zaplecze, murowany, nie podpiwniczony, parterowy-		powierzchnia 155 m2

- Magazyn główny – murowany, nie podpiwniczony, parterowy-		powierzchnia 477 m2

- Wiata zadaszona na sól drogową z zapleczem pracowniczym-		powierzchnia 447 m2

- Dział Utrzymania Czystości przy ulicy Andersa

- Zespół budynków socjalno-magazynowych wraz z pomieszczeniami garażowymi, w tym:

- 1 budynek biurowy (portiernia, szatnia prac., kotłownia) parterowy, częściowo podpiwniczony, murowany, garaże 14 szt. w zabudowie zwartej, murowane,

- warsztat budynek parterowy, nie podpiwniczony, murowany:

- portiernia-									powierzchnia 42,90 m2

- budynek biurowy-								powierzchnia 184 m2

- szatnia-									powierzchnia 42 m2

- budynek socjalny-								powierzchnia 217,5 m2

- warsztat-									powierzchnia 375 m2

- garaż-									powierzchnia 629,80 m2

- Targowisko Miejskie przy ulicy Bohaterów Monte Cassino

- budynek z pomieszczeniem sanitarnym-					powierzchnia 30,00  m2

- Dział Usług Cmentarnych i Pogrzebowych.

- Budynek administracyjny parterowy, nie podpiwniczony, murowany-		powierzchnia 185,70 m2

- Budynek kapicy murowany, nie podpiwniczony, parterowy-			powierzchnia 515,70 m2

- Prosektorium

- Budynek nie podpiwniczony, murowany-					 powierzchnia 280,00 m2

- Budynek kapicy murowany, nie podpiwniczony, parterowy-			powierzchnia 515,70 m2

- Dział Botaniczno- Zoologiczny parki imienia Jacka Kuronia przy ulicy Armii Krajowej

- Budynek socjalno-biurowy parterowy, nie podpiwniczony, murowany-		powierzchnia 161,49 m2

- Budynek z garażem parterowy, nie podpiwniczony, murowany-			powierzchnia 111,44 m2

- Magazyn w konstrukcji szkieletowej z wypełnieniem płytami żelbetowymi-	powierzchnia402,00 m2

- Budynek parterowy, nie podpiwniczony murowany-				powierzchnia 16,12 m2

- Obiekt Amfiteatr z muszlą koncertową-					powierzchnia 2200 m2

- Schronisko dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Baczyńskiego 2B

- Budynek biurowo-socjalny: nie podpiwniczony, 1 kondygnacja, wykonany w technologii mieszanej, zasadniczo murowany z cegły pełnej, elementy żelbetowe wylewane na mokro, dach betonowy kryty papą o powierzchni około 189 m2

- Budynki inwentarskie i gospodarcze: murowane z cegły, tynkowane, przylegające wybiegi dla zwierząt wygrodzone siatką w ramach stalowych, dach kryty papą o powierzchni 1156 m2

Załącznik nr 3 ZO 52/2020

Zamawiający:

Miejski Zakład Usług Komunalnych

41-20 Sosnowiec, Plonów 22/1

Umowa

zawarta w dniu ………………………………………………………….. pomiędzy:

GMINĄ SOSNOWIEC

41-200 Sosnowiec, aleja Zwycięstwa 20

NIP: 644-345-36-72

w imieniu której występuje

MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22/1,

zwany dalej „Zamawiającym” reprezentowany przez:

Dyrektora – Rafała Łydka

a

(w przypadku spółek prawa handlowego)

...............................................................................................................................................................................................

zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ........................................................... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy  w wysokości …………..(dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym przez: ........................................................................................................

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)

……………………………… prowadzącym   działalność    gospodarczą pod nazwą ............................................ …………………  na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji              o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, zamieszkałym………..…………..........................………..……………………. legitymującym się dowodem  osobistym  (seria  i  numer)............................................................,  posiadającym REGON: .....................................     i NIP: ...............................................,

(w przypadku spółki cywilnej)

………………………….... prowadzącym  działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… zamieszkałym ………………………………………, legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) ....................................................………… wpisanym do Centralnej Ewidencji                              i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki,……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą  …………………… zamieszkałym  …………….……………….……………… legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) .............................. wpisanym do Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej prowadzonej  przez Ministra Gospodarki prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą……………….………………….........................................posiadającym REGON ………………… i NIP …………………………

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład 
w ramach konsorcjum)

(w przypadku spółki prawa handlowego)

...............................................................................................................................................................................................

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ............................... Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał  zakładowy  w  wysokości     ………………..  (dotyczy spółki z  o.o.  i  spółki :akcyjnej), opłacony w całości/ w  części  (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym   przez:.............................................................................................................................................................................................................................................................

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)

………………………………, prowadzącym  działalność  gospodarczą  pod nazwą …………………………. zam. …………………..……………………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) ............................................................, wpisanym do Centralnej Ewidencji                      i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadającym        REGON:.................. i NIP: ...................................................,

reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia                     i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr ….......... z dnia:......

………………………………………………… (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej „Wykonawcą”  reprezentowanym przez:

- .............................................................................................................................

- .............................................................................................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego nr ZO 52/2020, została zawarta umowa                       o następującej treści.

§ 1. Przedmiot Umowy

1. 	Przedmiotem umowy jest wykonanie przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych będących w użytkowaniu Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu w zakresie przeglądu sieci             i urządzeń gazowych, przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) – art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane.

2.	Wykaz budynków w których należy wykonać okresowy ogólnobudowlany roczny przegląd został określony w zapytaniu ofertowym.(Załącznik nr 2 - Wykaz budynków).

3.	W ramach usługi należy wykonać :

a) 	sprawdzić stan techniczny sprawności urządzeń gazowych, kominowych i podłączeń wentylacyjnych 
i spalinowych w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne w zakresie:

b)	sprawdzenia kontroli stanu technicznego i bezpiecznego użytkowania obiektu w zakresie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),

c)	sprawdzenia prawidłowości podłączeń przewodów i zastosowanych przekrojów,

d)	czyszczenia przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych, z usunięciem zanieczyszczeń przywracających pełną drożność przewodów,

e)	usunięcia stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości tj. zmiana podłączenia, usunięcie gniazda, odgruzowanie przewodu usunięcie drobnej nieszczelności w obrębie wlotu do przewodu. – dla budynków z przewodami kominowymi,

f)	wykonania pomiarów przepływu strumienia powietrza z pełną analizą wpływu na pozostały układ systemu wentylacyjnego,

g)	sprawdzenia zabezpieczeń wylotów kominowych ponad dachem,

h)	wykonania szkiców przewodów kominowych widzianych z góry z wykazanymi podłączeniami do przewodów,

i)	sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli,

j)	opracowania protokołu z dokonanej kontroli stanu technicznego obiektu,

k)	przeglądu technicznego instalacji gazowej i kontroli szczelności.

4.	Przegląd i kontrola szczelności powinna obejmować w szczególności:

a)	sprawdzenie stanu technicznego, prawidłowości usytuowania kurków głównych, skrzynek gazowych oraz zaworów odcinających,

b)	sprawdzenie stanu technicznego, powłoki malarskiej, prawidłowości prowadzenia i mocowania rurociągów gazowych (instalacje gazowe wraz z oględzinami przejść przewodów przez przegrody budowlane),

c)	sprawdzenie stanu technicznego i usytuowania gazomierzy,

d)	sprawdzenie stanu technicznego i prawidłowości usytuowania urządzeń gazowych,

e)	sprawdzenie usytuowania gniazdek, wyłączników i urządzeń elektrycznych od odbiorników i aparatów gazowych,

f)	sprawdzenie prawidłowości zastosowania i prowadzenia przewodów spalinowych,

g)	sprawdzenie prawidłowości zastosowania i umiejscowienia wentylacji grawitacyjnej nawiewno- wywiewnej w pomieszczeniach z urządzeniami gazowymi,

h)	kontrolę szczelności głównych przewodów gazowych (poziomy i piony gazowe),

i)	kontrolę szczelności instalacji gazowych w poszczególnych pomieszczeniach,

j)	kontrolę szczelności podłączenia kurków głównych, zaworów odcinających,

k)	kontrolę szczelności podłączenia gazomierzy,

l)	kontrolę szczelności urządzeń i aparatów gazowych,

ł)	sporządzić protokoły z kontroli i dostarczyć do siedziby Zamawiającego.

5.	Przegląd musi odbyć się w obecności osoby upoważnionej przez Zamawiającego.

§ 2 Okres obowiązywania umowy i sposoby jej rozwiązania

Przedmiot umowy Wykonawca należy wykonywać w terminie: od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2020 roku.

§ 3 Obowiązki Wykonawcy

1.	Wykonawca zobowiązuje się do właściwego wykonania usługi.

2.	Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za działania osób, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu usługi.

3. 	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu                 i osobom trzecim, powstałe w trakcie i w związku z wykonywaniem usługi.

§ 4 Regulacje dotyczące przeglądów

Strony postanawiają, że Wykonawca wykonywać będzie przeglądy w obecności osoby upoważnionej przez Zamawiającego, a z przeglądów (zgodnie z adresami wykonywanych usług) Wykonawca sporządzi                    w 2 egzemplarzach protokoły kontroli w formie papierowej i 1 egzemplarz protokołu kontroli w formie elektronicznej, które przekaże Zamawiającemu wraz z fakturą.

§ 5 Wynagrodzenie

1. 	Wynagrodzenie za wykonane przeglądy okresowe roczne budynków i budowli, sieci i urządzeń gazowych, stanu przewodów kominowych i wentylacyjnych wyniesie:

kwota netto: ………………… złotych

słownie:……………………………………………., 00/100

podatek VAT: ………………... złotych

słownie: ……………………………………………, 00/100

kwota brutto: ………………….złotych

słownie: ……………………………………………, 00/100.

2. 	Realizacja faktur nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na konto Wykonawcy podane na fakturze. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia konta Zamawiającego.

3. 	Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie odbiór przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń na podstawie protokołu odbioru. W przypadku błędnie wystawionej faktury przez Wykonawcę, termin płatności liczony jest od daty wpływu do Zamawiającego faktury korygującej.

4. 	Faktura VAT będzie wystawiana w następujący sposób:

Nabywca: Gmina Sosnowiec, 41-200 Sosnowiec, aleja Zwycięstwa 20, NIP: 644-345-36-72

Odbiorca (płatnik): Miejski Zakład Usług Komunalnych, 41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22/1.

5. 	Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

6. 	Wykonawca ma prawo złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. W celu wskazania prawidłowego adresata dokumentu (faktury) należy dokonać wyboru rodzaju adresu PEF: NIP 6442990698. W przypadku składania faktur elektronicznych zapisy dotyczące faktur zwykłych stosuje się odpowiednio.

7. 	Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

8. 	Wykonawca oświadcza, iż wskazany przez niego na fakturze rachunek bankowy, na który ma być dokonywana płatność jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy      z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe i został zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego.

9. 	Wykonawca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Zamawiającego o wykreśleniu jego rachunku bankowego z wykazu, o którym mowa w przepisie art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub o utracie statusu czynnego podatnika VAT. Naruszenie powyższego obowiązku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do wysokości poniesionej szkody.

10. 	Jeżeli rachunek bankowy nie został uwidoczniony w wykazie, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania płatności z tytułu wykonanego zamówienia do momentu ustalenia okoliczności sprawy i wskazania rachunku bankowego, który będzie umożliwiał uznanie danej płatności za koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych. Wstrzymanie płatności nie spowoduje żadnych ujemnych następstw dla Zamawiającego, w tym w szczególności nie będzie źródłem roszczenia o zapłatę odsetek za opóźnienie w płatności lub kar umownych na rzecz Wykonawcy.

11. 	Zamawiający przy dokonywaniu płatności ma prawo zastosować mechanizm podzielonej płatności,           o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późniejszymi zmianami).

12.	Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego ustawowych odsetek w razie opóźnienia w płatności,      z zastrzeżeniem ust. 10.

§ 6 Przeniesienie wierzytelności

Strony zgodnie oświadczają, że wyłączają możliwość przeniesienia na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 7 Kary umowne

1.	Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.

2.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a)	w przypadku opóźnienia  w wykonaniu umowy w wysokości 1 % łącznej ceny ofertowej brutto określonej w § 5 ust. 1 dla każdej z części za każdy dzień opóźnienia,

b)	 w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze  w wysokości 1 % łącznej ceny ofertowej brutto określonej w § 5 ust. 1 dla każdej z części za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu usunięcia wad.

3. 	Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia uzgodnionym terminom realizacji przedmiotu umowy  powstałe z winy Zamawiającemu. W przypadku wystąpienia przestojów w pracy Wykonawcy      z winy Zamawiającemu, uzgodnione terminy wykonania przedmiotu umowy przedłużone zostaną          o czas trwania przestojów.

4. 	Kary, o których mowa w ust. 2, zostaną zapłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającemu                       w terminie 14 dni od dnia doręczenia żądania zapłaty takiej kary.

5. 	W przypadku bezskutecznego upływu terminu zapłaty Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonej kary umownej z faktur Wykonawcy złożonych do realizacji.

6.	Jeśli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania  uzupełniającego.

7. 	W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań umownych      nieobjętych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 8 Zmiany umowy

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiej umowy.

§ 9 Nadzór nad wykonaniem umowy

1.	Zamawiający ze swej strony upoważnia do kontaktów z Wykonawcą: Magdalenę Skorupę, numer telefonu: 501 068 999, adres poczty elektronicznej: m.skorupa@mzuk.sosnowiec.pl.

2.	Wykonawca ze swej strony upoważnia do kontaktów z Zamawiającym………………., numer telefonu: ………………………, adres poczty elektronicznej:……………………….

3.	Strony udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe (dane służbowe) Stron/reprezentantów Stron, oraz osób uczestniczących w wykonaniu umowy (do kontaktu), w oparciu o zawarte umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawne, których przetwarzanie jest konieczne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. zawarcia i wykonania przedmiotowej umowy, zgodnie         z art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych              i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), dalej „RODO”.

4. 	Strony oświadczają, że przekazały osobom, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 informacje określone           w art. 14 RODO, w związku z czym, na podstawie art. 14 ust. 5 lit. a RODO zwalniają się wzajemnie     z obowiązków informacyjnych względem tych osób.

5. 	Wykonawca zobowiązany jest do ochrony danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia       10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2019. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)        (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016, str. 1).

§ 10. Odstąpienie

1.	Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności jeśli:

a)	Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy lub przerwał jego wykonywanie i nie wznowił mimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 7 dni licząc od dnia zawarcia umowy lub w przypadku przerwania wykonywania przez okres dłuższy niż 3 dni licząc od dnia doręczenia wezwania do wznowienia drogą elektroniczną.

b)	Wykonawca nie wykonuje umowy zgodnie z przepisami prawa, własną ofertą lub zapisami niniejszej umowy, albo też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

c) 	Wykonawca nie usunął wad przedmiotu umowy lub jego części stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego w trakcie odbioru w terminie 3 dni licząc od dnia zgłoszenia.

d)	Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

e)	W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy w związku z okolicznościami określonymi w ust. 1 może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2.	W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w związku z okolicznościami określonymi     w ust. 1 pkt a-d Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia całościowego umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy wynikającego               z przedmiotu umowy.

3.	W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w związku z okolicznościami określonymi
w ust. 1, Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego zapłaty odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy.

4.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. 	Wszelka korespondencja między stronami będzie dokonywana na adresy umieszczone w komparycji  niniejszej umowy.

2. 	W wypadku zmiany adresu, każda ze stron jest zobowiązana do powiadomienia w formie pisemnej           o tym fakcie drugą stronę.

3. 	Wszelkie negatywne konsekwencje wynikające z braku informacji, o której mowa w pkt. 2 obciążają stronę, która nie dopełniła obowiązku poinformowania o zmianie adresu.

4. 	Korespondencja wysłana listem poleconym na adres podany na wstępie niniejszej umowy jest uważana za doręczoną.

§ 12 Zmiana umowy

1. 	Zmiany umowy, a w szczególności w wypadkach przewidzianych w przepisach dotyczących zamówień publicznych wymagają, dla swej ważności, zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. 	Jeżeli jakieś postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie się nieskuteczne, to nie narusza to ważności pozostałych postanowień. Strony umowy w takim przypadku zobowiązane są do dokonania uregulowania zastępczego, które jest możliwie najbliższe celowi gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.

§ 13 Regulacje dotyczące umowy

1. 	W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także odpowiednie stosowanie w sprawach nieuregulowanych ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. 	Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie rzeczowo                  i miejscowo właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 14 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

1.	Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych              i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

- administratorem danych osobowych Zamawiającego jest Gmina Sosnowiec; Miejski Zakład Usług Komunalnych, ul. Plonów 22/1, 41-200 Sosnowiec,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych jest Daniel Lechowicz, adres email: d.lechowicz@mzuk.sosnowiec.pl , numer telefonu: 505-038-643,

- dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w drodze którego zawarto umowę,

- dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, w czasie obowiązywania niniejszej umowy oraz od dnia zakończenia umowy przez okres 5 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych     osobowych  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

- Wykonawcy nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Wykonawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia            10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zmianami) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE/2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, które przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Zamawiający oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku      o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE/2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

- Dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy oraz dokonania weryfikacji kosztów związanych z podwyższeniem wynagrodzenia za czynności związane           z realizacją niniejszej umowy.

- Poprzez przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie,          a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

- Zamawiający zobowiązuje się przed przystąpieniem do przetwarzania powierzonych mu przez Wykonawcę danych wdrożyć i utrzymywać przez czas przetwarzania wszelkie środki i zabezpieczenia związane z przetwarzaniem danych, zgodnie z wymaganiami ustawy oraz rozporządzenia.

- Zamawiający nie może powierzać przetwarzania powierzonych przez Wykonawcę danych osobowych innym podmiotom.

- Zamawiający odpowiada za wszelkie wyrządzone osobą trzecim szkody, które powstały w związku              z nienależytym przetwarzaniem przez Zamawiającego danych osobowych.

2. 	W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3.	Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy,                   dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:							ZAMAWIAJĄCY: