DZA/............../2019						Sosnowiec,

Wg rozdzielnika

Zwracam  się  z  ZAPYTANIEM OFERTOWYM NR  49/II/2019  w  sprawie:

ZAKUP WAGI CIĘŻAROWEJ WRAZ Z MONTAŻEM NA TERENIE BAZY MZUK W SOSNOWCU.

I.	NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Sosnowiec

41-200 Sosnowiec, aleja Zwycięstwa 20

NIP: 644-345-36-72

reprezentowana przez:

Miejski Zakład Usług Komunalnych

41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22/1

tel.: tel. 32 266 44 76, 32 266 62 97

e-mail: 	sekretariat@mzuk.sosnowiec.pl; zamowienia.publiczne@mzuk.sosnowiec.pl

www.mzuk.sosnowiec.pl

II.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie zapytania ofertowego o wartości mniejszej niż 30 tys. Euro,

III.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: maksymalnie 10 tygodni od dnia podpisania umowy. Termin realizacji jest jednym z kryteriów oceny ofert.

IV.	NUMER POSTĘPOWANIA.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZO 49/II/2019. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

V.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

1.	opisany jest następującymi kodami CPV: 42923000-2 - maszyny ważące i wagi.

- Przedmiotem zamówienia jest zakup wagi ciężarowej wraz z montażem na terenie bazy MZUK                 w Sosnowcu przy ul. Plonów 22/1.

WYMAGANE PARAMETRY I WYPOSAŻENIE WAGI:

- 	Waga wyniesiona.

- 	Minimalny (graniczny) zakres ważenia 400kg.

- 	Maksymalny (graniczny) zakres ważenia nie niższy niż 45 ton, nie wyższy niż 50 ton.

- 	Minimalny zakres temperaturowy pracy wagi -30 st. Celsjusza do +40 st. Celsjusza.

- 	Długość pomostu wagowego bez najazdów min. 14m, maks. 15m.

- 	Prefabrykowane najazdy zapewniające swobodny wjazd na wagę pojazdom z niskim prześwitem.

- 	Pomost żelbetowy, prefabrykowany z betonu klasy co najmniej C35/45  wzmocniony kruszywem.

- 	Szerokość pomostu wagowego min. 2,8m, maks. 3,1m.

- 	Elementy wagi odporne na sól drogową.

- 	Główny terminal odczytowy zamontowany w pomieszczeniu obsługi magazynu w bezpośrednim pobliżu wagi (montaż po stronie Wykonawcy).

- 	Wyświetlacz wielkogabarytowy umieszczony w bezpośrednim pobliżu wagi umożliwiający odczyt przez kierowcę (montaż po stronie Wykonawcy).

- 	Instalacja monitoringu obejmująca 3 kamery – dwie obejmujące przód i tył pojazdu (w zależności od kierunku wjazdu) oraz trzecia z widokiem na ładunek pojazdu (montaż po stronie Wykonawcy).

- 	Do wagi powinno być dołączone oprogramowanie komputerowe wykonujące zdjęcia pojazdów                w momencie ważenia wraz z zapisem wskazań wagi. Oprogramowanie powinno być zainstalowane na sprzęcie komputerowym działającym pod kontrolą systemu Windows w pomieszczeniu obsługi magazynu w bezpośrednim pobliżu wagi. Zamawiający dostarczy komputer do instalacji oprogramowania pracujący pod kontrolą systemu Windows 10.

DODATKOWE WYMAGANIA:

- 	Legalizacja wagi po stronie wykonawcy wykonana przez Polską Jednostkę Notyfikowaną.

- 	Montaż wagi oraz jej elementów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- 	Jednorazowe przeszkolenie w zakresie obsługi wagi i urządzeń dodatkowych.

- 	Zamawiający dostarczy dźwig do rozładunku i montażu wagi oraz przygotuje podłoże do montażu wagi.

- 	Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie bazy Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych     w Sosnowcu z udziałem Zamawiającego, w celu zdobycia wszelkich informacji umożliwiających wycenę rzeczonego zadania, w szczególności w zakresie miejsca usytuowania wagi oraz poprowadzenia instalacji kablowych.

INNE  WYMAGANIA:

-	Żądane warunki gwarancji- min. 36 miesięcy, maks. 48 miesięcy.

-	Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Wszelkie odmienne postanowienia wynikające z kart gwarancyjnych przedmiotu umowy uważa się za bezskuteczne.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze bezusterkowym przedmiotu umowy, przy czym w przypadku wymiany wadliwego przedmiotu umowy (jego elementu lub modułu) na nowy albo dokonania usunięcia istotnej wady (usterki) termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ponownego dostarczenia Zamawiającemu naprawionych rzeczy (odpowiednio przedmiotu umowy, jego elementu lub modułu).

Okres gwarancji ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia do usunięcia awarii czy usterki.

Wykonawca będzie wykonywał pełną, nieodpłatną obsługę serwisową w okresie trwania gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta i zakresem szczegółowo opisanym w karcie gwarancyjnej. Miejsce serwisowania w ramach udzielonej gwarancji - teren Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych                   w Sosnowcu lub punkt serwisowy Wykonawcy.

Zgłoszenie awarii przedmiotu zamówienia będzie dokonywane pisemnie drogą elektroniczną przez osoby upoważnione przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 3 dni od daty zgłoszenia.

Wykonawca, który nie jest producentem winien posiadać serwis zapewniający naprawy gwarancyjne           i pogwarancyjne. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego max. do 3 dni od daty zgłoszenia.

-	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczoną wagę ciężarową.

W razie stwierdzenia w trakcie odbioru jakichkolwiek braków, odbiór przedmiotu umowy nastąpi dopiero po ich usunięciu przez Wykonawcę. Wykonawca usunie braki w terminie nie dłuższym niż 3 dni, na własny koszt.

W razie stwierdzenia w trakcie odbioru wady, uniemożliwiającej dokonania odbioru  dostarczonej wagi, Wykonawca zobowiązuje się do jej wymiany  na wolną od wad w terminie 7 dni od daty planowanego odbioru.

-	Wykonawca wraz z dostawą przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczno-konstrukcyjną, instrukcję obsługi, dokumenty gwarancyjne i kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, deklaracji zgodności CE.

VI.	MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT.

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

ul. Plonów 22/1

41-200 Sosnowiec

TERMIN SKŁADANIA  OFERT.

Ofertę należy złożyć do dnia 17 czerwca 2019 roku do godz. 12:00.

Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  w zaklejonej kopercie, oznaczonej znakiem (numerem referencyjnym) postępowania: ZO 49/II/2019. Na kopercie Wykonawca powinien nanieść swoje dane ( nazwę i adres), aby ofertę można było odesłać  w przypadku stwierdzenia złożenia jej po terminie składania ofert  oraz dane Zamawiającego.

Osobą upoważnioną do kontaktu w tej sprawie jest : Pan Artur Włodarczyk 533 591 351, Maciej Książek tel 32/291 79 22.

VII.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

Cena oferty musi obejmować pełny zakres dostaw określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym i zawierać wszelkie elementy niezbędne do wykonania dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia.

Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Dostawca poda cenę na załączonym formularzu oferty ( do dwóch miejsc po przecinku) , zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego zapytania ofertowego.

VIII.     OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

Zamawiający oceni i porówna te oferty, które zostaną złożone przez Dostawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

1)	Kryterium wyboru oferty – najniższa cena: (Kc) .

Sposób obliczenia punktów w kryterium - Cena kompletnego urządzenia brutto - waga 60% (60 pkt).

Maksymalną ilość punktów - 60 - otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Punktacja będzie obliczana z dokładnością co najmniej do dwóch miejsc po przecinku.

# najniższa cena ze złożonych ofert

KC =............................................................... x 100 pkt x 60%= ilość punktów

# cena badanej oferty

Zamawiający porówna ceny złożonych ofert tj.: wysokość ceny oferty – 60%, co oznacza, że oferta                         z najniższą ceną, spełniająca wszystkie wymagania Zamawiającego otrzyma maksymalną liczbę punktów 80.        W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który w Formularzu Oferty poda cenę            z zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie oceny i porównywania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów  i usług VAT, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

Kryterium – OKRES GWARANCJI ( Kgw ).

2)	Oferty w kryterium OKRES GWARANCJI- nie mniej niż 36 miesięcy, nie więcej niż 48 miesięcy (znaczenie kryterium 20%), Zamawiający uzna za najkorzystniejszą w tym kryterium ofertę, która zawiera najdłuższy okres gwarancji.

Oferta z innym niż podany powyżej okresem gwarancji, zostanie odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

Zamawiający będzie przydzielał punkty wg poniższego wzoru :

okres udzielonej gwarancji w badanej ofercie

Kgw = ....................................................................................   x 100 pkt x 20 % = ilość punktów

najkorzystniejszy okres gwarancji ze wszystkich badanych ofert

3)  	Kryterium termin realizacji, waga kryterium– 20% (20 pkt)

Ilość punktów w kryterium jw.  obliczona zostanie na podstawie poniższej zasady:

najkrótszy termin realizacji ze złożonych ofert

KT =......................................................................................x 100 pkt x 20%=ilość punktów

termin realizacji badanej oferty

W przypadku nie podania terminu realizacji, przyjmuje się, że wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi           w terminie nie krótszym niż 1 tydzień i nie dłuższym niż 10 tygodni od dnia podpisania umowy.

Termin realizacji musi być podany w pełnych tygodniach.

Nie dopuszcza się wskazania w ofercie innego terminu realizacji niż terminy wskazane powyżej. W przypadku innego niż wymagany terminu realizacji, Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z przepisami uPzp. Wykonawca, który zaoferuje termin realizacji zamówienia dłuższy niż terminy wskazane w SIWZ  zostanie odrzucony na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp.

Oferta, która  uzyska maksymalną liczbę punktów we wszystkich kryteriach oceny ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów .

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania. Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą wszystkie koszty realizacji dostawy określonej w opisie przedmiotu zamówienia. Obliczając cenę oferty należy uwzględnić wszystkie elementy składowe, jakie będą niezbędne do zrealizowania dostawy i wliczyć je w cenę.

IX. 	INFORMACJE OGÓLNE:

1)	Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania procedura odwoławcza wynikająca z ustawy Prawo zamówień publicznych.

2)	Zamawiający powiadamia o wyniku postępowania i wyborze oferty na wniosek zainteresowanego Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu.

3)	Unieważnienie postępowania: Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania między innymi w przypadku, gdy:

-	w postępowaniu nie wpłynęła minimum jedna oferta, nie podlegająca odrzuceniu,

-	cena najkorzystniejsza przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia,

-	bez podania przyczyny.

X.	WARUNKI  PŁATNOŚCI:

Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Dostawcy, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru końcowego.

W załączeniu:

- 	formularz ofertowy,

- 	projekt umowy,

- 	oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie przez oferowaną dostawę wymagań Zamawiającego,

-	wzór protokołu odbioru.

Załącznik nr 1 ZO  49/II/2019

.................................................                                   		 	 ...........................................

( pieczątka firmy)								( data)

OFERTA

Nazwa (firma)/imię nazwisko……………………………………………………....………....

Adres …………………………………………………………………………………....…….

Adres do korespondencji …………………………………………………………………......

Nr telefonu/nr faksu …………………………………………………………………………

Nr NIP (przedsiębiorca)……………… Nr PESEL(osoba fizyczna) …………………….........

REGON: …................................................................................................................................................

e-mail: ……………………………………………………………………………….....………

Adres internetowy publicznej otwartej bezpłatnej elektronicznej bazy danych dokumentu potwierdzającego

zasady reprezentacji wykonawcy

……………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, iż jestem¹:

mikroprzedsiębiorstwem* □ tak □ nie

małym przedsiębiorstwem* □ tak □ nie

średnim przedsiębiorstwem* □ tak □ nie

do:

Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych, 41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22/1.

Nawiązując do zapytania ofertowego  w sprawie: 	ZAKUPU WAGI CIĘŻAROWEJ WRAZ Z MONTAŻEM  NA TERENIE  BAZY  MZUK W SOSNOWCU

1.	Oferujemy dostawę wraz z transportem wagi ciężarowej zgodnie z „Wymaganiami Zamawiającego” określonymi w zapytaniu ofertowym, za cenę łączną :

netto: 		............................................... zł/

słownie: ..........................................................................................................................

podatek VAT: 		............................................... zł/          .........................%

słownie: ..........................................................................................................................

brutto: 		............................................... zł/

słownie: ..........................................................................................................................

- Udzielamy …...........  miesięcy gwarancji ( nie mniej niż 36 m-cy i nie więcej niż 48 miesięcy). Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert w tym postępowaniu.

3.	Dostawę zobowiązujemy się realizować w terminie (nie krótszym niż 1 tydzień i nie dłuższym niż 10 	tygodni od dnia podpisania umowy):…..........  tygodni od daty podpisania umowy.

W przypadku nie podania terminu realizacji, przyjmuje się, że wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi           	w terminie 10 tygodni od dnia podpisania umowy. Termin realizacji musi być podany w pełnych 	tygodniach.

4.	Oświadczamy,  że  ponosimy pełną odpowiedzialność za dostarczoną wagę ciężarową.

W razie stwierdzenia w trakcie odbioru wady, uniemożliwiającej dokonania odbioru  dostarczonej wagi, zobowiązuję się do jej wymiany  na wolną od wad, w terminie 7 dni od daty planowanego odbioru.

5.	Załącznikami do niniejszej oferty jest: oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie przez 	oferowaną dostawę wymagań Zamawiającego

6.	Oświadczam(y), że w w/w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia        	i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

7. 	Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego 	oraz posiadamy niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym a także 	osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

8. 	Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty; zobowiązujemy się spełnić 	wszystkie wymagania Zamawiającego.

9.	 Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas 30 dni.

10. 	Usługę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać samodzielnie/wspólnie*:

10.1.	jeśli wspólnie to z :............................................................................................

w zakresie dotyczącym : ..................................................................................

11. 	Oświadczamy, że zawarta w informacji o udzieleniu zamówienia treść projektu umowy została przez nas 	zaakceptowana i zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu       	i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12. 	Oferta została złożona na ............ kartkach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr.......... do 	nr ...............

13.	Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191), wdrażającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych. faktur elektronicznych.

................................,dnia......................2019r...................................................

(pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

1Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L

124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa

nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa

nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają

mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43

milionów EUR.

- zaznaczyć właściwe

Załącznik nr 2/ZO 49/II/2019

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANĄ DOSTAWĘ WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO

składane na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „ZAKUP WAGI CIĘŻAROWEJ WRAZ Z MONTAŻEM  NA TERENIE BAZY MZUK W SOSNOWCU

.........................                                    .............................

(pieczątka firmy)                                                                                                                                           (data)

Dane wykonawcy (w przypadku składania oferty przez podmioty występując wspólnie poda nazwy i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum):

| pełna nazwa |  |
| --- | --- |
| Kod i miejscowość |  |
| Ulica z numerem siedziby |  |
| województwo |  |
| telefony |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| Adres E-mail |  |
| Internet :http://pl (jeśli posiada) |  |
| adres do korespondencji (jeśli jest inny niż powyżej): |  |

Przystępując do udziału w postępowaniu jw. oświadczam, że oferowana waga:

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rok produkcji (nie starsza niż z 2018 roku) |  |  |
| Fabrycznie nowa (wyklucza się urządzenie powystawowe, testowe, demonstracyjne) | TAK | NIE |

posiada  następujące parametry techniczne:

| LP | Parametry | Wartość wymagana | Oferowane parametry (uzupełnić) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Waga wyniesiona | TAK | NIE |
| 2 | Minimalny (graniczny) zakres ważenia | Min. 400 kg |  |
| 3 | Maksymalny (graniczny) zakres ważenia | Min. 45 ton- max. 50 ton |  |
| 4 | Minimalny zakres temperaturowy pracy wagi | - 30 ° C do + 40° C |  |
| 5 | Długość pomostu wagowego bez najazdów | Min. 14 m- max. 15 m |  |
| 6 | Prefabrykowane najazdy zapewniające swobodny wjazd na wagę pojazdom z niskim prześwitem | TAK | NIE |
| 7 | Pomost żelbetowy, prefabrykowany z betonu klasy co najmniej C35/45 wzmocniony kruszywem | TAK | NIE |
| 8 | Szerokość pomostu wagowego | Min. 2,8 m- max. 3,1 m |  |
| 9 | Wszystkie elementy wagi odporne na działanie soli drogowej | TAK | NIE |
| 10 | Główny terminal odczytowy zamontowany w pomieszczeniu obsługi magazynu w bezpośrednim pobliżu wagi (montaż po stronie Wykonawcy) | TAK | NIE |
| 11 | Wyświetlacz wielkogabarytowy umieszczony w bezpośrednim pobliżu wagi umożliwiający odczyt przez kierowcę (montaż po stronie Wykonawcy) | TAK | NIE |
| 12 | Instalacja monitoringu obejmująca 3 kamery – dwie obejmujące przód i tył pojazdu (w zależności od kierunku wjazdu) oraz trzecia z widokiem na ładunek pojazdu (montaż po stronie Wykonawcy) | TAK | NIE |
| 13 | Oprogramowanie komputerowe wykonujące zdjęcia pojazdów w momencie ważenia wraz z zapisem wskazań wagi, zainstalowane na sprzęcie komputerowym działającym pod kontrolą systemu Windows dostarczone wraz z wagą. | TAK | NIE |

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3/ZO 49/II/2019

UMOWA/PROJEKT

zawarta w dniu 							w Sosnowcu pomiędzy :

GMINĄ SOSNOWIEC

41-200 Sosnowiec, aleja Zwycięstwa 20

NIP: 644-345-36-72

w imieniu której występuje

MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22/1,

zwany dalej „Zamawiającym” reprezentowany przez:

Dyrektora  – Rafała Łydka

a

(w przypadku spółek prawa handlowego)

.....................................................................................................................................................................................................

zarejestrowanym   w   Sądzie   Rejonowym  w ..............................,   Wydział   ...........................................................

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy               w wysokości …………..(dotyczy spółki

z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym

przez: .........................................................................................................................................................................................

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)

………………………………   prowadzącym  działalność  gospodarczą pod nazwą ............................................ …………………                     ……… na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, zamieszkałym………..…………..........................………..……………………. legitymującym się dowodem  osobistym  (seria                                                       i  numer)............................................................,  posiadającym

REGON: ..................................... i NIP: ...............................................,

(w przypadku spółki cywilnej)

…………………………....  prowadzącym  działalność   gospodarczą   pod nazwą ……………………………    …………………………    zamieszkałym ………………………………………, legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) ....................................................………… wpisanym do Centralnej Ewidencji                              i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki,……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą  …………………… zamieszkałym  …………….……………….……………… legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) .............................. wpisanym do Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej prowadzonej  przez Ministra Gospodarki prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą	……………….…………………..............................................................................................................................................................….     posiadającym REGON ……………………………… i NIP …………………………………………. .

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach konsorcjum)

(w przypadku spółki prawa handlowego)

1....................................................................................................................................................................................................

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ............................... Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał  zakładowy  w  wysokości     ………………..

(dotyczy spółki z o. o.  i  spółki :akcyjnej), opłacony w całości/ w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym   przez:.........................................................

......................................................................................................................................................................................................

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)

2. ………………………………, prowadzącym  działalność  gospodarczą  pod nazwą …………………………. zam. …………………..……………………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) ............................................................, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji         o Działalności Gospodarczej prowadzonej        przez        Ministra        Gospodarki,        posiadającym        REGON:.................. i NIP: ...................................................,

reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia                     i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr ….......... z dnia:................

…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

1)   ………………………………………............…….

2)	……………………………………………….

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”.

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego, znak sprawy: ZO 49/2019, Strony zawierają umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1.	Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wagi ciężarowej dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu.

2.		Wykonawca przeniesie przedmiot umowy na własność Zamawiającego oraz dostarczy go transportem własnym i zamontuje na terenie bazy MZUK, na własny koszt . Zamawiający nie dopuszcza dostaw częściowych.

3.	Wykonawca oświadcza, że:

1).	Dostarczony przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy, nieużywany, będzie odpowiadać obowiązującym normom, będzie posiadać stosowne certyfikaty i inne dokumenty zgodne z obowiązującymi przepisami.

2).	Przedmiot umowy jest jego własnością, jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia.

4.	Wraz z dostarczeniem przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy specyfikacje techniczne dostarczonego sprzętu zawierające wszystkie dane techniczne, oferowane przez Wykonawcę                    w formularzu „Oświadczenie o spełnianiu parametrów oferowanego urządzenia/sprzętu”, stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy, tj.: karty gwarancyjne, dokumentację  techniczno-konstrukcyjną, instrukcję obsługi w języku polskim, wszelkie dokumenty wymagane przepisami zezwalające na użytkowanie sprzętu (certyfikaty bezpieczeństwa itp.) w formie oryginałów.

5.	W przypadku gdy w sposób widoczny już w chwili odbioru przedmiotu umowy cechy jego odbiegać będą od ustalonych przez Zamawiającego i oświadczonych przez Wykonawcę, zostanie to stwierdzone przez Zamawiającego w protokole odbioru i przedmiot umowy nie zostanie przyjęty przez Zamawiającego. Wykonawca jednocześnie z odmową przyjęcia/odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, to jest niezwłocznie w tym samym dniu jest obowiązany do odbioru od Zamawiającego przedmiotu umowy na swój koszt i ryzyko, pod rygorem obciążenia go kosztami przechowywania.

6.	W przypadku opisanym w ustępie 5 Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, liczonych od dnia odmowy przyjęcia przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, dostarczy przedmiot umowy bez wad na identycznych zasadach, jak w niniejszym paragrafie.

7.	Wykonawca przeszkoli wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu umowy.

8.		Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

9.	Umowa realizowana będzie z należytą starannością, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz            z ofertą Wykonawcy, na warunkach opisanych w niniejszej umowie.

10.	Integralną częścią umowy jest dokumentacja postępowania w trybie zapytania ofertowego, wraz               z załącznikami, protokół wraz z załącznikami i oferta Wykonawcy, stanowiące załącznik do umowy.

11.	Prawo własności do dostarczonego zgodnie z umową pojazdu przejdzie na Zamawiającego po podpisaniu protokołu odbioru bez uwag (przez osoby wskazane przez Zamawiającego) i zapłaceniu faktury VAT przez Zamawiającego.

12. 	Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w sposób:

1) 	Zapewniający osiągnięcie przez niego cech i funkcjonalności określonych w umowie, opisie przedmiotu zamówienia i złożonej ofercie.

2) 	Zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

3) 	Terminowy.

4) 	Zapewniający przekazanie do Zamawiającego wskazanego urządzenia w stanie wolnym od wad fizycznych  i prawnych.

13. 	Niebezpieczeństwo przypadkowego uszkodzenia oraz utraty przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą odbioru przedmiotu umowy protokołem odbioru.

§ 2

1.	Wszelkie naprawy gwarancyjne lub prowadzone w ramach rękojmi odbywają się na koszt                           i odpowiedzialność Wykonawcy, który zapewnia również transport (do serwisu oraz z serwisu do Zamawiającego) przedmiotu umowy lub jego części podlegającej naprawie. Wykonawca jest zobowiązany  przystąpić do naprawy nie później niż 3 dni robocze od czasu zgłoszenia usterki. Wszelkie usterki będą zgłaszane przez Zamawiającego w formie pisemnej, przesyłane na adres Wykonawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane przez wykonawcę.

2.	Wykonawca zobowiązuje się naprawić i dostarczyć Zamawiającemu naprawiony sprzęt w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia przystąpienia do naprawy, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Zamawiający zastrzega, że gdy naprawa potrwa dłużej niż 7 dni roboczych Wykonawca podstawi urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż posiada przedmiot umowy.

3.	Po zakończeniu naprawy Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego wskazania Zamawiającemu wykonanych czynności naprawczych, a w szczególności wyspecyfikowania części zmienionych lub zainstalowanych w naprawianym sprzęcie.

# 4.	W przypadku gdy w ocenie Zamawiającego wady przedmiotu umowy będą istotne/nieusuwalne, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad. Wybór sposobu realizacji uprawnień gwarancyjnych należy do Zamawiającego.

5.	W przypadku gdy Wykonawca nie dotrzyma terminu wskazanego ust. 2 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki przestoju prac Zamawiającego z użyciem przedmiotu umowy oraz wydłużeniu ulega czas gwarancji o czas przestoju. Odpowiedzialność ta obejmuje również skutki i straty Zamawiającego związane z brakiem funkcjonowania sprzętu/urządzenia przez ten okres.

§ 3

1.	Termin realizacji  umowy:  …..... tygodni od  daty  zawarcia  umowy.

2.	Przekazanie i odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sosnowcu, przy ulicy Plonów 22/1.

3. 	Dokumentem potwierdzającym prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy będzie protokół odbioru oraz Protokół pierwszego uruchomienia, podpisany przez obie strony umowy.

4.	W przypadku stwierdzenia wad w dostawie przedmiotu umowy Strony wypełnią i podpiszą protokół zastrzeżeń, w którym określą wady i usterki. Termin ich usunięcia i termin ponownego odbioru towaru wskazany jest w § 1 ust. 5 i 6 umowy. Przekroczenie wymaganego terminu usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze traktowane będzie jako niedotrzymanie terminów umownych.

5.	Protokół odbioru wraz z protokołem pierwszego uruchomienia stanowi podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

§ 4

1. 	Strony ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie netto … ………. złotych co po doliczeniu należnej stawki podatku od towarów i usług VAT w wysokości …%, daje kwotę ……..….... złotych brutto (słownie złotych brutto: ………................................................. 00/100),

2. 	Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy.

3. 	Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne po wykonaniu i odbiorze i pierwszym uruchomieniu przedmiotu umowy w terminie do 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej jednej faktury/ ustrukturyzowanej faktury elektronicznej  na podstawie podpisanego protokołu odbioru końcowego          i protokołu pierwszego uruchomienia.

4. 	Zaleca się dostarczenie Zamawiającemu faktury w terminie do 7 dni liczonych od dnia podpisana protokołu odbioru końcowego i protokołu pierwszego uruchomienia.

5. 	Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać obniżone proporcjonalnie do obniżenia jakości spowodowanej wadami przedmiotu umowy, w przypadku gdy wady są istotne, albo z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła wad usunąć w odpowiednim czasie, bądź ich nie usunął w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

6.	Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wypłacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze.

7.	W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury, Zamawiający odmówi jej  przyjęcia.

8. 	Faktura VAT powinna być wystawiona:

„Nabywca towaru" – Gmina Sosnowiec, 41-200 Sosnowiec, Aleja Zwycięstwa 20; NIP: 644 - 345 - 36 – 72.

„Odbiorca towaru/Płatnik" - Miejski Zakład Usług Komunalnych, 41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22/1,              a następnie przedłożona na wskazany adres korespondencyjny Zamawiającego

9. 	Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

10. 	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie wypełnienia warunków umownych, za wyjątkiem ewentualnej cesji wierzytelności na rzecz banku, w którym Wykonawca zaciągnie kredyt lub w którym Wykonawca będzie finansował wykonanie Przedmiotu umowy, przy czym ewentualna zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostać poprzedzona pisemna zgodą Zamawiającego.

§ 5

1.	Zamawiający ustanawia: Artura Włodarczyka i Macieja Książek osobami odpowiedzialną za wykonanie umowy, tel. 32/291 79 22  email:   w.wlodarczyk@mzuk.sosnowiec.pl

tel. 32/291 79 22 wew. 61 , email: m.ksiazek@mzuk.sosnowiec.pl

2. 	Wykonawca   ustanawia …………………………........…. osobą odpowiedzialną za wykonanie umowy, tel. ……………., email: ……….............................................…….  .

3. 	Zmiany osób koordynujących, to jest osób odpowiedzialnych za realizację umowy ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy nie stanowią zmiany umowy wymagającej dla swej ważności  aneksu.        W takim wypadku strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, to jest w terminie 7 dni od ich zaistnienia, pisemnego powiadomienia drugiej strony o tych zmianach.

§ 6

1. 	Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania i dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy.

2. 	Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu, zapłaci Zamawiającemu karę umowną               w przypadku:

1) 	Odstąpienia przez Wykonawcę od umowy wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych               w wysokości 10% wartości  wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 umowy,

2)	Niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% wartości  wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 umowy, przy czym nienależyte wykonanie umowy, to jej realizacja, która pozostaje w sprzeczności z zapisami umowy lub ofertą Wykonawcy, bądź zapisami SIWZ, albo też niezapewnienia osiągnięcia wymaganych parametrów techniczno-funkcjonalnych                i użytkowych przedmiotu umowy,

3)	Opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust. 1 umowy, nie więcej niż 20%  wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 umowy,

4) 	Opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego w § 1 ust. 6, nie więcej niż         20%  wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 umowy,

5) 	Opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu przesłania zgłoszenia o wadzie.

Przez wartość brutto zamówienia należy rozumieć kwotę  wynagrodzenia Wykonawcy brutto ustaloną        w § 4 ust. 1 umowy,

6) 	Odstąpienia przez Zamawiającego od umowy wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych,         w szczególności wskutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 umowy,

3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z należnej do zapłaty faktury.

5.	Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

6.	Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

§ 7

1.	Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 2.

2.	Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia powzięcia wiadomości         o zaistnieniu poniższych okoliczności:

1)	Zostanie zajęty w postępowaniu egzekucyjnym cały majątek Wykonawcy lub jego istotna części, uniemożliwiająca realizację umowy

2)	Wykonawca dostarczył przedmiot umowy nie odpowiadający warunkom umowy lub przekroczył termin realizacji umowy o 7 dni i w dodatkowym, wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie dłuższym niż 7 dni nie wykonał umowy zgodnie z jej zapisami.

3.	Ponadto w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych). W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie finansowo – prawne.

4.	Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek odszkodowanie, w tym kara umowna, za odstąpienie Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.

5.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia  i powinno zawierać uzasadnienie.

6.	W  przypadku  odstąpienia  od  umowy,  Zamawiający zachowuje  prawo  naliczania  i egzekucji kar umownych.

§ 8

1.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez usterek.

2.      	Wykonawca udziela …....… - miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia (licząc od daty wykonania umowy – tj. od daty odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń). W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany między innymi. do nieodpłatnej (wliczonej w cenę oferty) bieżącej konserwacji, serwisu i przeglądów technicznych wynikających z warunków gwarancji         i naprawy przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym.

3.	Ujawnioną wadę w okresie rękojmi (gwarancji) Wykonawca własnym kosztem i staraniem (w tym również koszty transportu) usunie.

      - Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Wszelkie odmienne postanowienia wynikające z kart gwarancyjnych przedmiotu umowy uważa się za bezskuteczne.

5.	Gwarancja będzie świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub osoby na koszt Wykonawcy. Gwarancja i rękojmia będzie liczona od dnia następnego po dacie odbioru końcowego           i bezusterkowego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. Gwarancja i rękojmia obejmuje między innymi, poza ujętymi prawnie, nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty), naprawę oraz ewentualną konserwację               i przeglądy wynikające z warunków gwarancji producenta/ów w okresie gwarancyjnym i rękojmi realizowaną przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów.

4.	Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego przedmiotu umowy zgodnie ze  specyfikacją techniczną. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne, bądź prawne powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.

5.	Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze bezusterkowym przedmiotu umowy, przy czym w przypadku wymiany wadliwego przedmiotu umowy (jego elementu lub modułu) na nowy albo dokonania usunięcia  wady (usterki) termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ponownego dostarczenia Zamawiającemu naprawionych rzeczy (odpowiednio przedmiotu umowy, jego elementu lub modułu).

6.	Okres gwarancji ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia do usunięcia awarii czy usterki.

7.	Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu  rękojmi  za  wady rzeczy niezależnie  od  uprawnień  wynikających z gwarancji. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wygasają po upływie …………. miesięcy od momentu dostarczenia Zamawiającemu całości przedmiotu umowy potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru bez zastrzeżeń, przy czym w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie (usterce). Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu terminu określonego na usunięcie wady (usterki) przedmiotu umowy.

8.	Zamawiający w ramach wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, będzie domagał się wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Wykonawcę zapis ust. 9 niniejszego paragrafu umowy stosuje się odpowiednio.

9.	W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad (usterek) w drodze naprawy, na ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy. W takich przypadkach Zamawiający ma prawo zaangażować inny podmiot do usunięcia wad (usterek), a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 (czternaście) dni od daty otrzymania wezwania wraz z dowodem zapłaty.

10.	Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych przez producenta w zapisach kart gwarancyjnych i/lub instrukcjach eksploatacji dostarczonych przez Wykonawcę.

11.	Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

12.	Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie z Kodeksem cywilnym.

§ 9

1. 	Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne lub prawne przedmiotu umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.

2. 	Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przysługują Zamawiającemu             niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji – wszelkie postanowienia zawarte w dokumencie gwarancji lub ofercie Wykonawcy, a sprzeczne z powyższym, uważa się za bezskuteczne wobec Stron.

3.	Termin rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy jest o 3 miesiące dłuższy od terminu gwarancji,    jednak nie krótszy niż 2 lata. Bieg terminu rękojmi liczony jest od dnia wydania przedmiotu umowy       Zamawiającemu, potwierdzonego podpisaniem przez Strony protokołu odbioru.

4. 	Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę przedmiotu umowy na wolny od wad przedawnia się                 z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie           w formie elektronicznej, w formie faksu lub pisemnie na adres serwisu, w godzinach pracy serwisu.       Wykonawca rozpocznie usuwanie wady w terminie: do 7 dni od zgłoszenia wady. Poprzez rozpoczęcie usuwania wady uznaje się poświadczone przez użytkownika przybycie serwisanta, diagnoza i rozpoczęcie naprawy.

5. 	W terminie określonym w ust. 4 zdanie 1 Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od      umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady przedmiotu umowy. Jeżeli Zamawiający żądał wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad lub usunięcia wady bieg terminu do złożenia oświadczenia              o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany przedmiotu umowy lub usunięcia wady.

6. 	W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Zamawiającemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

7. 	Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny. Dane kontaktowe serwisu: adres/tel/                      e-mail………….

8.	Termin rękojmi ulega przedłużeniu o termin usuwania wady. Termin usuwania wady rozpoczyna się            z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a kończy z dniem przekazania urządzenia wolnego od wad upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego.

9. 	W przypadku wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

10.	Jeżeli przedmiot umowy ma wadę, Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo        odstąpieniu od umowy, chyba że Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni dni od dnia zgłoszenia wady i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie z zachowaniem zasad określonych w ust.11. Ograniczenie to nie ma        zastosowania, jeżeli przedmiot umowy był już wymieniony lub naprawiany przez Wykonawcę albo         Wykonawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad lub           usunięcia wady.

11.	Jeżeli przedmiot umowy ma wadę, Zamawiający może żądać jego wymiany na wolny od wad albo         usunięcia wady. Usunięcie wady lub wymiana wadliwego przedmiotu umowy w terminie rękojmi będzie odbywać się bezpłatnie (dotyczy to wszystkich części i czynności podjętych w związku z usunięciem wady), w terminach ustalonych każdorazowo przez Strony.

12. 	Z czynności odbioru zostanie spisany protokół. Postanowienia dotyczące Protokołu Odbioru stosuje się odpowiednio.

13. 	W przypadku, gdy brak jest podstaw do spełnienia świadczenia w ramach rękojmi, Wykonawcy nie         przysługują żadne roszczenia z tytułu poniesionych kosztów.

14. 	Wady usuwane będą w miejscu, w którym urządzenie jest używane chyba, że sprzeciwia się temu istota wady. W przypadku konieczności usunięcia wad w innym miejscu niż miejsce używania urządzenia, koszt i odpowiedzialność za jego transport ponosi Wykonawca. Koszt i odpowiedzialność ponosi Wykonawca od chwili wydania wadliwego przedmiotu umowy jego upoważnionemu przedstawicielowi, do chwili       odbioru urządzenia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, po usunięciu wady.

15. 	W przypadku konieczności usunięcia wad w innym miejscu niż siedziba Zamawiającego, wszelkie wady     fizyczne urządzenia winny być stwierdzone na piśmie przez upoważnionych przedstawicieli Stron, przed przekazaniem urządzenia Wykonawcy w celu usunięcia wady.

16.	Poza przypadkami określonymi w ust. 10, jeżeli urządzenie było już wymieniane lub naprawiane przez Wykonawcę albo Wykonawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany urządzenia na wolne od wad lub usunięcia wady w terminie, o którym mowa w ust. 11, albo po usunięciu wady urządzenia nadal wykazuje wady, Zamawiający może:

1)	złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, z zastrzeżeniem, że obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość urządzenia z wadą pozostaje do wartości      urządzenia bez wady, albo

2) 	złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że wada jest nieistotna.

§ 10

1.	 Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy zwłaszcza w zakresie:

1) 	Zgodności z niniejszą umową.

2) 	Zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz normami państwowymi.

3) 	Kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

W związku z powyższym Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne oraz awarie wywołane wadą fizyczną ujawnione w okresie gwarancyjnym, a także za ich usunięcie.

2. 	Warunki gwarancji i serwisu określa niniejsza umowa, Kodeks cywilny, oferta Wykonawcy oraz karta gwarancyjna (stanowiąca integralną część niniejszej umowy). W przypadku rozbieżności postanowień        w danej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.

3. 	Gwarancja obejmuje wszelkie czynności i usługi serwisowe związane z naprawą urządzenia.

4. 	Okres gwarancji wynosi…………… i rozpoczyna się w dacie podpisania przez Zamawiającego             Protokołu Odbioru.

5.	W razie zniszczenia lub zagubienia dokumentu gwarancyjnego, Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże istnienie zobowiązania gwarancyjnego za pomocą innego dowodu.

§ 11

1. 	Zmiany umowy, a w szczególności w wypadkach przewidzianych w przepisach dotyczących zamówień publicznych wymagają, dla swej ważności, zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. 	 Jeżeli jakieś postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie się nieskuteczne, to nie narusza to ważności pozostałych postanowień. Strony umowy w takim przypadku zobowiązane są do dokonania uregulowania zastępczego, które jest możliwie najbliższe celowi gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.

3. 	Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może wyrazić     zgodę na dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach:

1)	Zmiany terminu dostawy, w sytuacji uzasadnionej, gdy brak możliwości dochowania pierwotnego terminu wynika z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, np. „siła wyższa”, Wykonawca na piśmie          przedstawi okoliczności uniemożliwiające dochowanie terminu wynikającego z oferty.

2) 	Zmiany terminu dostawy, w sytuacji gdy brak możliwości dochowania pierwotnego terminu wynika           z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.

3) 	Zmiany miejsca dostawy, w sytuacji gdy brak możliwości dostarczenia urządzenia w miejsce pierwotnie wskazane przez Zamawiającego wynika z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn przez niego niezawinionych np. „siła wyższa”.

4) 	Zmiany ceny w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, tzn. na cenę niższą, na pisemny wniosek jednej ze Stron.

5) 	Ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający nie          dopuszcza możliwości zmiany kwoty o której mowa w §4 ust. 2 wzoru umowy.

6) 	Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.

§ 12

      - Wykonawca niezwłocznie poinformuje Europejski Bank Inwestycyjny o każdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszącej się do przestępstw związanych z realizacją Przedmiotu zamówienia.

      - Obowiązek informacyjny o którym mowa w ust. 1 dotyczy oszustw finansowych, korupcji, stosowania przymusu, zmowy (collusion), utrudniania postępowania karnego (obstruction), prania pieniędzy                i finansowania terroryzmu, zgodnie z definicjami oraz interpretacjami tych terminów na podstawie prawa polskiego.

3.	Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ksiąg rachunkowych i zapisów wszystkich transakcji finansowych i wydatków w związku z realizacją Przedmiotu zamówienia.

4.	Europejski Bank Inwestycyjny ma prawo do zapoznania się z księgami rachunkowymi i zapisami prowadzonymi przez Wykonawcę w odniesieniu do Przedmiotu zamówienia oraz wykonania kopii dokumentów w zakresie dozwolonym przez prawo.

§ 13

- Wykonawca powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu objętym niniejszą umową.

- Wykonawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 roku  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z ), oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE /2016/679 z dnia 27 04.2016 r, które przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Zamawiający oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z ), oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE /2016/679 z dnia 27 04.2016 r.

- Dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy oraz dokonania weryfikacji kosztów związanych z podwyższeniem wynagrodzenia za czynności związane          z realizacją niniejszej umowy w związku ze zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz w ramach zatrudniania osób wykonujących czynności, w zakresie realizacji zamówienia.

- Poprzez przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie,       a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

- Zamawiający po wykorzystaniu w celu określonym umową zobowiązuje się usunąć powierzone do przetwarzania dane osobowe w sposób trwały i bezpieczny w każdej z form w jakiej zostały one przekazane.

- Zamawiający zobowiązuje się przed przystąpieniem do przetwarzania powierzonych przez Wykonawcę danych wdrożyć i utrzymywać przez czas przetwarzania wszelkie środki i zabezpieczenia związane z przetwarzaniem danych, zgodnie z wymaganiami ustawy oraz rozporządzenia.

- Zamawiający nie może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Wykonawcę danych osobowych innym podmiotom.

- Zamawiający odpowiada za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które powstały w związku z nienależytym przetwarzaniem przez Zamawiającego powierzonych danych osobowych.

§ 14

1. 	Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. 	W sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy Kodeksu cywilnego.

3. 	W przypadku zaistnienia sporu między stronami niniejszej umowy będzie on rozpoznawany przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4 	Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego         i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA					ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 4/ZO 49/I/2019				WZÓR  PROTOKOŁU  ODBIORU

Z uruchomienia i przekazania do eksploatacji sprzętu:..........................................................................................

Spisany w dniu.........................................................................,

pomiędzy:

Wykonawcą: …...............................................................................................

Adres:.........................................................................................

Reprezentowanym przez (imię i nazwisko)..................................

a

Zamawiającym: ….....................:.................................................

Adres: ….......................................................................................

Reprezentowanym przez (imię i nazwisko Zamawiającego) ...................................................... .

W sprawie sprawdzenia poprawności działania wagi do samochodów ciężarowych, marki......................................................., typu..........................................................., Nr fabryczny:..............................................,

Wynik próby:

POZYTYWNY*					NEGATYWNY*

* właściwe podkreślić

Wykonawca, firma............................., udziela Użytkownikowi gwarancji na okres............ m-cy, od dnia......................, gwarancja nie obejmuje.................................................................

Adres serwisu Wykonawcy:................................................. numer telefonu.................................................... Oświadczam, że wraz z dostarczonym sprzętem została przekazana Zamawiającemu:

- instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim,

- karta gwarancyjna,

- …...................................................................

- …........................................................................

- …...........................................................................

Oświadczam, że parametry zamawianego sprzętu są zgodne ze ofertą przetargową z dnia ...........

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

….................................................................					…..........................................................

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY

( data i podpis)								          ( data i podpis)